## Лист1
Результаты участия в межлабораторных сравнительных испытаниях за 3 квартал 2019 год
Квартал | Номер образца п/п | Наименование организации, организующей квалификационные испытания. | № раунда | Статус провайдера |  | Дата направления | Дата выдачи результата | Матрица | Вещества/маркер остатка | количество проб | количество исследований | Наименование метода/вид исследования | Наименование оборудования | Результат () | Оценка результатов, Основание (в случае получения неудовлетворительных результатов разработка плана корректирующих действий) | Наименование отдела, задействованного в проведении МСИ | Номер протокола испытаний, дата | Ответственные исполнители по испытаниям
|  |  |  | официальный | не официальный
3 квартал 2019
3 | 1 | НИИ Биотехнологии и сертификации пищевйо продукции | б/н |  | 1 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | Молоко питьевое пастеризованное | Массовая доля белка | 1 | 1 | ГОСТ 23327-98 (титриметрический) | Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Св. № 289/158, от 04.04.2019 до 03.04.2020 | 3,20±0,06% | Результат удовлетворительный. Сводный протокол от 18.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований | Протокол испытаний №6474п от 12.07.2019 | Токсиколог - Коновалова Т.В.
[9 empty] | Массовая доля жира |  | 1 | ГОСТ 5867-90, п.1-2; 4 (кислотный) | Термостат жидкостной Lauda ECO E10S, фирма "Lauda DR. R. Wobser Gmbh & CO. KG", Германия, Протокол № 43 от 05.03.2019 до 05.09.2019; Центрифуга лабораторная переносная для молочной промышленности ЦЛМ 1-12, Протокол № 72 от 29.04.2019 до 28.04.2020 | 1,50±0,08% | Результат удовлетворительный. Сводный протокол от 18.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик - Гаманюк И.Ю.
[9 empty] | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка(СОМО) |  | 1 | ГОСТ Р 54761-2011 (расчетный) | не использовалось | 8,96±0,4% | Результат удовлетворительный. Сводный протокол от 18.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик - Гаманюк И.Ю.
[9 empty] | Плотность |  | 1 | ГОСТ Р 54758-2011, п.1-6; 8-10 (ареометрический) | не использовалось | 1029,0±0,5% | Результат удовлетворительный. Сводный протокол от 18.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик - Гаманюк И.Ю.
3 | 2 | НИИ Биотехнологии и сертификации пищевйо продукции | б/н |  | 1 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | Молоко питьевое пастеризованное | Массовая доля белка | 1 | 1 | ГОСТ 23327-98 (титриметрический) | Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Св. № 289/158, от 04.04.2019 до 03.04.2020 | 3,00±0,06% | Результат удовлетворительный. Сводный протокол от 18.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований | Протокол испытаний №6475п от 12.07.2019 | Токсиколог - Коновалова Т.В.
[9 empty] | Массовая доля жира |  | 1 | ГОСТ 5867-90, п.1-2; 4 (кислотный) | Термостат жидкостной Lauda ECO E10S, фирма "Lauda DR. R. Wobser Gmbh & CO. KG", Германия, Протокол № 43 от 05.03.2019 до 05.09.2019; Центрифуга лабораторная переносная для молочной промышленности ЦЛМ 1-12, Протокол № 72 от 29.04.2019 до 28.04.2020 | 2,50±0,08% | Результат удовлетворительный. Сводный протокол от 18.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик - Гаманюк И.Ю.
[9 empty] | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка(СОМО) |  | 1 | ГОСТ Р 54761-2011 (расчетный) | не использовалось | 8,67±0,4% | Результат удовлетворительный. Сводный протокол от 18.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик - Гаманюк И.Ю.
[9 empty] | Плотность |  | 1 | ГОСТ Р 54758-2011, п.1-6; 8-10 (ареометрический) | не использовалось | 1030,0±0,5% | Результат удовлетворительный. Сводный протокол от 18.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик - Гаманюк И.Ю.
3 | 3 | НИИ Биотехнологии и сертификации пищевйо продукции | б/н |  | 1 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | Молоко питьевое пастеризованное | Массовая доля белка | 1 | 1 | ГОСТ 23327-98 (титриметрический) | Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Св. № 289/158, от 04.04.2019 до 03.04.2020 | 2,81±0,06% | Результат удовлетворительный. Сводный протокол от 18.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований | Протокол испытаний №6476п от 12.07.2019 | Токсиколог - Коновалова Т.В.
[9 empty] | Массовая доля жира |  | 1 | ГОСТ 5867-90, п.1-2; 4 (кислотный) | Термостат жидкостной Lauda ECO E10S, фирма "Lauda DR. R. Wobser Gmbh & CO. KG", Германия, Протокол № 43 от 05.03.2019 до 05.09.2019; Центрифуга лабораторная переносная для молочной промышленности ЦЛМ 1-12, Протокол № 72 от 29.04.2019 до 28.04.2020 | 3,20±0,08% | Результат удовлетворительный. Сводный протокол от 18.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик - Гаманюк И.Ю.
[9 empty] | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка(СОМО) |  | 1 | ГОСТ Р 54761-2011 (расчетный) | не использовалось | 8,53±0,4% | Результат удовлетворительный. Сводный протокол от 18.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик - Гаманюк И.Ю.
[9 empty] | Плотность |  | 1 | ГОСТ Р 54758-2011, п.1-6; 8-10 (ареометрический) | не использовалось | 1029,0±0,5% | Результат удовлетворительный. Сводный протокол от 18.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик - Гаманюк И.Ю.
| 4 | НИИ Биотехнологии и сертификации пищевйо продукции | б/н |  | 1 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | Мясо мехобвалки | Массовая доля белка | 1 | 1 | ГОСТ 25011-2017 п.6 (титриметрический) | Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Св. № 289/158, от 04.04.2019 до 03.04.2020 | 14,1±2,1% | Результат удовлетворительный. Сводный протокол от 18.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований | Протокол испытаний №6477п от 12.07.2019 | Токсиколог - Коновалова Т.В.
[9 empty] | Массовая доля влаги |  | 1 | ГОСТ 33319-2015 (гравиметрический) | Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Св. № 289/158, от 04.04.2019 до 03.04.2020; Вакуумная печь, 53л, BINDER (сушильная печь), Binder GmbH, Германия. Протокол № 75 от 15.05.2019 до 14.05.2020 | 68,9±5,5% | Результат удовлетворительный. Сводный протокол от 18.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик - Рязанцева И.Н.
[9 empty] | Массовая доля жира |  | 1 | ГОСТ 23042-2015 (экстракционно-весовой) | Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Св. № 289/158, от 04.04.2019 до 03.04.2020; Колбонагреватель LH-253 трехместный для 3 колб LOIP LH-253; Вакуумная печь, 53л, BINDER (сушильная печь), Binder GmbH, Германия. Протокол № 75 от 15.05.2019 до 14.05.2020. | 16,3±1,3% | Результат удовлетворительный. Сводный протокол от 18.07.2019 | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Ведущий химик - Рязанцева И.Н.
3 | 5 | ГБУ "Псковская областная ветеринарная лаборатория" |  |  | 1 | 2019-07-30 |  | Сыворотка крови от КРС, от не вакцинированного животного | Специфические антитела к возбудителю лептоспироза (серогруппы: Canicola, Grippotyphosa, Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae, Sejroe, Tarassovi, Pomona, Australis, Autumnalis, Ballum, Bataviae, Cynopteri, Javanica, Mini, Pyrogenes) | 1 | 15 | Серологический (РМА) | Световой микроскоп "OLYMPUS CX41", Серийный номер 8D11472. Термостат инкубационный «LIB-080M» Серийный номер 2011030404 Протокол №84 от 21.05.2018 до 21.05.2020 | Не обнаружены | Результат удовлетворительный. Сводный протокол №5 от 12.08.2019 | Отдел серологии и лептоспироза | № 35233 от 02.08.2019 | Зав. отделом - ветврач Иванченко Е.А.; ветврачи Колбасникова О.С. И Мородина Н.А.
3 | 6 | ГБУ "Псковская областная ветеринарная лаборатория" |  |  | 1 | 2019-07-30 |  | Сыворотка крови от лошади | Специфические антитела к возбудителю инфекционной анемии лошадей | 1 | 1 | Серологический (РДП) | Термостат электрический суховоздушный "ТС-80М" Серийный номер 71029 Протокол № 126 от 16.11.2018 до 16.11.2019 Осветитель ОИ-19 Серийный номер 940096 | Не обнаружены | Результат удовлетворительный. Сводный протокол №5 от 12.08.2019 | Отдел серологии и лептоспироза | № 35235 от | Зав. отделом - ветврач Иванченко Е.А.; ветврач Колбасникова О.С.
3 | 7 | ГБУ "Псковская областная ветеринарная лаборатория" |  |  | 1 | 2019-07-30 |  | Сыворотка крови от КРС | Специфические преципитирующие антитела к антигенам вируса лейкоза КРС | 1 | 1 | Серологический (РИД) | Термостат электрический суховоздушный "ТС-80М" Серийный номер 71029 Протокол № 126 от 16.11.2018 до 16.11.2019 Осветитель ОИ-19 Серийный номер 940096 | Обнаружены специфические преципитирующие антитела к антигенам вируса лейкоза КРС | Результат удовлетворительный. Сводный протокол №5 от 12.08.2019 | Отдел серологии и лептоспироза | № 35232 от 02.08.2019 | Зав. отделом - ветврач Иванченко Е.А.; ветврач Овчаренко Т.А.
3 | 8 | ГБУ "Псковская областная ветеринарная лаборатория" |  |  | 1 | 2019-07-30 |  | Сыворотка крови от КРС | Специфические преципитирующие антитела к антигенам вируса лейкоза КРС | 1 | 1 | Серологический (РИД) | Термостат электрический суховоздушный "ТС-80М" Серийный номер 71029 Протокол № 126 от 16.11.2018 до 16.11.2019 Осветитель ОИ-19 Серийный номер 940096 | Не обнаружены | Результат удовлетворительный. Сводный протокол №5 от 12.08.2019 | Отдел серологии и лептоспироза | № 35231 от 02.08.2019 | Зав. отделом - ветврач Иванченко Е.А.; ветврач Овчаренко Т.А.
3 | 9 | ГБУ "Псковская областная ветеринарная лаборатория" |  |  | 1 | 2019-07-30 |  | Сыворотка крови от лошади | Антитела к возбудителю сапа | 1 | 2 | Серологический (РА, РСК) | Баня серологическая "СБ-СЛ-01М" Серийный номер 650 Протокол № 127 от 16.11.2018 до 16.11.2020 Термостат (баня термостатирующая) прецизионная "ТБ-02-40" Серийный номер 107 Протокол №23 от 20.02.2019 до 20.02.2020 | Не обнаружены | Результат удовлетворительный. Сводный протокол №5 от 12.08.2019 | Отдел серологии и лептоспироза | № 35234 от 06.08.2019 | Зав. отделом - ветврач Иванченко Е.А.; ветврачи Колбасникова О.С., Мородина Н.А
3 | 10 | ГБУ "Псковская областная ветеринарная лаборатория" |  |  | 1 | 2019-07-30 |  | Сыворотка крови от лошади | Антитела к возбудителю случной болезни | 1 | 1 | Серологический (РА, РСК) | Баня серологическая "СБ-СЛ-01М" Серийный номер 650 Протокол № 127 от 16.11.2018 до 16.11.2020 Термостат (баня термостатирующая) прецизионная "ТБ-02-40" Серийный номер 107 Протокол №23 от 20.02.2019 до 20.02.2020 | Обнаружены антитела к возбудителю случной болезни в разведении 1:10+++ (3 креста) | Результат удовлетворительный. Сводный протокол №5 от 12.08.2019 | Отдел серологии и лептоспироза | № 35237 от 05.08.2019 | Зав. отделом - ветврач Иванченко Е.А.; ветврачи Колбасникова О.С., Мородина Н.А
3 | 11 | ГБУ "Псковская областная ветеринарная лаборатория" |  |  | 1 | 2019-07-30 |  | Сыворотка крови от лошади | Антитела к возбудителю случной болезни | 1 | 1 | Серологический (РА, РСК) | Баня серологическая "СБ-СЛ-01М" Серийный номер 650 Протокол № 127 от 16.11.2018 до 16.11.2020 Термостат (баня термостатирующая) прецизионная "ТБ-02-40" Серийный номер 107 Протокол №23 от 20.02.2019 до 20.02.2020 | Не обнаружены | Результат удовлетворительный. Сводный протокол №5 от 12.08.2019 | Отдел серологии и лептоспироза | № 35236 от 02.08.2019 | Зав. отделом - ветврач Иванченко Е.А.; ветврачи Колбасникова О.С., Мородина Н.А
3 | 12 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | С/1-19 | 1 |  | 2019-07-26 |  | Генетический материал | ДНК Salvonella spp. | 1 | 1 | ПЦР | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405 Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 33681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981132; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030852 от 13.05.2019 до 12.05.2020 | ДНК микроорганизмов сальмонеллеза (Salmonella) не обнаружена | Результат удовлетворительный Сводный отчет № 3-2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | № 34893 от 27.08.2019 | Ветеринарные врачи: Щербина И.А. Воронцова К.А.
3 | 13 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | С/2-19 | 1 |  | 2019-07-26 |  | Сыворотка крови/имитант | Антитела к парвовирусу свиней | 1 | 1 | РТГА | Центрифуга ОПН-8 Сер. номер: 116/0265 Баня водяная TW-2.03 Сер. номер: 747522 | Выявлены антитела к парвовирусуной болезни свиней, титр 1: 1024 | Результат удовлетворительный Сводный отчет № 3-2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | № 34894 от 28.08.2019 | Зав. отделом -ветеринарный врач Сай Е.В. ЧеркашинаМ.М Мисюра Е.Ф.
3 | 14 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | С/2-19 | 1 |  | 2019-07-26 |  | Сыворотка крови/имитант | Антитела против вируса инфекционного бурсита (болезни Гамборо) | 1 | 1 | ИФА | Автоматический иммуноферментный микропланшетный фотометр Sunrise TS Tecan Сер. номер: 911001132 от 01.03.2019 до 29.02.2020 Термостат BINDER FD -53 Сер. номер: 07-20180 от 01.02.2018 до 01.02.2020 Промывающее устройство для планшетов PW 40 Сер. номер: EC6H 092443 | Антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни кур (болезни Гамборо) не выявлены | Результат удовлетворительный Сводный отчет № 3-2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | № 34895 от 27.08.2019 | Зав. отделом -ветеринарный врач Сай Е.В. ЧеркашинаМ.М Мисюра Е.Ф.
3 | 15 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | С/2-19 | 1 |  | 2019-07-26 |  | Сыворотка крови/имитант | Антитела к возбудителю микоплазмоза галлисептикум | 1 | 1 | ИФА | Автоматический иммуноферментный микропланшетный фотометр Sunrise TS Tecan Сер. номер: 911001132 от 01.03.2019 до 29.02.2020 Термостат BINDER FD -53 Сер. номер: 07-20180 от 01.02.2018 до 01.02.2020 Промывающее устройство для планшетов PW 40 Сер. номер: EC6H 092443 | Обнаружены антитела к Mycoplasma gallisepticum | Результат удовлетворительный Сводный отчет № 3-2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | № 34896 от 27.08.2019 | Зав. отделом -ветеринарный врач Сай Е.В. Маркова Ю.Н. ЧеркашинаМ.М Мисюра Е.Ф.
3 | 16 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | С/2-19 | 1 |  | 2019-07-26 |  | Сыворотка крови/имитант | Антитела против инфекционного бронхита | 1 | 1 | ИФА | Автоматический иммуноферментный микропланшетный фотометр Sunrise TS Tecan Сер. номер: 911001132 от 01.03.2019 до 29.02.2020 Термостат BINDER FD -53 Сер. номер: 07-20180 от 01.02.2018 до 01.02.2020 Промывающее устройство для планшетов PW 40 Сер. номер: EC6H 092443 | Антитела к вирусу инфекционного бронхита кур не выявлены | Результат удовлетворительный Сводный отчет № 3-2019 | отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | № 34897 от 27.08.2019 | Зав. отделом -ветеринарный врач Сай Е.В. ЧеркашинаМ.М Мисюра Е.Ф.
3 | 17 | ФГБУ "ВНИИКР" | 19-GMO | 1 |  | 2019-08-05 | 2019-08-13 | семена растения сои | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Скрининговый метод: кач. опр. регуляторных последовательностей в геноме ГМ растений (p-35S, t-NOS, p-FMV). Выявление ген. конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9. Идентификация ГМ сои линии:BPS-CV127-09;DP 305423;DP 356043; ген Bar | 8 | 2 | ПЦР ГОСТ Р 53214-2008 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | ДНК сои обнаружена Промотор 35S обнаружен Терминатор NOS обнаружен Промотор FMV обнаружен Промотор pSsuAra обнаружен Ген Pat не обнаружен Ген ctp 2-cp4-EPSPS обнаружен Ген Bar не обнаружен Терминатор tE9 не обнаружен Линия сои BPS-CV-127-9 не обнаружена Линия сои DP305423 не обнаружена Линия сои DP356043 не обнаружена | Результат Удовлетворительный Свотдный протокол от 05.09.2019 | Отдел ветсанэкспертизы | № 9362 от 13.08.2019 | и.о.зав.отделом-ветеринарный врпч Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 18 | ФГБУ "ВНИИКР" | 19-GMO | 1 |  | 2019-08-05 | 2019-08-13 | семена растения сои | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Скрининговый метод: кач. опр. регуляторных последовательностей в геноме ГМ растений (p-35S, t-NOS, p-FMV). Выявление ген. конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9. Идентификация ГМ сои линии:BPS-CV127-09;DP 305423;DP 356043; ген Bar |  | 2 | ПЦР ГОСТ Р 53214-200 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | ДНК сои обнаружена Промотор 35S обнаружен Терминатор NOS обнаружен Промотор FMV обнаружен Промотор pSsuAra обнаружен Ген Pat не обнаружен Ген ctp 2-cp4-EPSPS обнаружен Ген Bar не обнаружен Терминатор tE9 не обнаружен Линия сои BPS-CV-127-9 не обнаружена Линия сои DP305423 не обнаружена Линия сои DP356043 не обнаружена | Результат Удовлетворительный Свотдный протокол от 05.09.2019 | Отдел ветсанэкспертизы | № 9363 от 13.08.2019 | и.о.зав.отделом-ветеринарный врпч Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 19 | ФГБУ "ВНИИКР" | 19-GMO | 1 |  | 2019-08-05 | 2019-08-13 | семена растения сои | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Скрининговый метод: кач. опр. регуляторных последовательностей в геноме ГМ растений (p-35S, t-NOS, p-FMV). Выявление ген. конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9. Идентификация ГМ сои линии:BPS-CV127-09;DP 305423;DP 356043; ген Bar |  | 2 | ПЦР ГОСТ Р 53214-2008 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | ДНК сои обнаружена Промотор 35S обнаружен Терминатор NOS обнаружен Промотор FMV обнаружен Промотор pSsuAra обнаружен Ген Pat не обнаружен Ген ctp 2-cp4-EPSPS обнаружен Ген Bar не обнаружен Терминатор tE9 не обнаружен Линия сои BPS-CV-127-9 не обнаружена Линия сои DP305423 не обнаружена Линия сои DP356043 не обнаружена | Результат Удовлетворительный Свотдный протокол от 05.09.2021 | Отдел ветсанэкспертизы | № 9364 от 13.08.2019 | и.о.зав.отделом-ветеринарный врпч Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 20 | ФГБУ "ВНИИКР" | 19-GMO | 1 |  | 2019-08-05 | 2019-08-13 | семена растения сои | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Скрининговый метод: кач. опр. регуляторных последовательностей в геноме ГМ растений (p-35S, t-NOS, p-FMV). Выявление ген. конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9. Идентификация ГМ сои линии:BPS-CV127-09;DP 305423;DP 356043; ген Bar |  | 2 | ПЦР ГОСТ Р 53214-2008 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | ДНК сои обнаружена Промотор 35S обнаружен Терминатор NOS обнаружен Промотор FMV обнаружен Промотор pSsuAra обнаружен Ген Pat не обнаружен Ген ctp 2-cp4-EPSPS обнаружен Ген Bar не обнаружен Терминатор tE9 не обнаружен Линия сои BPS-CV-127-9 не обнаружена Линия сои DP305423 не обнаружена Линия сои DP356043 не обнаружена | Результат Удовлетворительный Свотдный протокол от 05.09.2022 | Отдел ветсанэкспертизы | № 9365 от 13.08.2019 | и.о.зав.отделом-ветеринарный врпч Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 21 | ФГБУ "ВНИИКР" | 19-GMO | 1 |  | 2019-08-05 | 2019-08-13 | семена растения сои | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Скрининговый метод: кач. опр. регуляторных последовательностей в геноме ГМ растений (p-35S, t-NOS, p-FMV). Выявление ген. конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9. Идентификация ГМ сои линии:BPS-CV127-09;DP 305423;DP 356043; ген Bar |  | 2 | ПЦР ГОСТ Р 53214-2008 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | ДНК сои обнаружена Промотор 35S обнаружен Терминатор NOS обнаружен Промотор FMV обнаружен Промотор pSsuAra обнаружен Ген Pat не обнаружен Ген ctp 2-cp4-EPSPS обнаружен Ген Bar не обнаружен Терминатор tE9 не обнаружен Линия сои BPS-CV-127-9 не обнаружена Линия сои DP305423 не обнаружена Линия сои DP356043 не обнаружена | Результат Удовлетворительный Свотдный протокол от 05.09.2019 | Отдел ветсанэкспертизы | № 9366 от 13.08.2019 | и.о.зав.отделом-ветеринарный врпч Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 22 | ФГБУ "ВНИИКР" | 19-GMO | 1 |  | 2019-08-05 | 2019-08-13 | семена растения сои | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Скрининговый метод: кач. опр. регуляторных последовательностей в геноме ГМ растений (p-35S, t-NOS, p-FMV). Выявление ген. конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9. Идентификация ГМ сои линии:BPS-CV127-09;DP 305423;DP 356043; ген Bar |  | 2 | ПЦР ГОСТ Р 53214-2008 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | ДНК сои обнаружена Промотор 35S обнаружен Терминатор NOS обнаружен Промотор FMV обнаружен Промотор pSsuAra обнаружен Ген Pat не обнаружен Ген ctp 2-cp4-EPSPS обнаружен Ген Bar не обнаружен Терминатор tE9 не обнаружен Линия сои BPS-CV-127-9 не обнаружена Линия сои DP305423 не обнаружена Линия сои DP356043 не обнаружена | Результат Удовлетворительный Свотдный протокол от 05.09.2019 | Отдел ветсанэкспертизы | № 9367 от 13.08.2019 | и.о.зав.отделом-ветеринарный врпч Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 23 | ФГБУ "ВНИИКР" | 19-GMO | 1 |  | 2019-08-05 | 2019-08-13 | семена растения сои | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Скрининговый метод: кач. опр. регуляторных последовательностей в геноме ГМ растений (p-35S, t-NOS, p-FMV). Выявление ген. конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9. Идентификация ГМ сои линии:BPS-CV127-09;DP 305423;DP 356043; ген Bar |  | 2 | ПЦР ГОСТ Р 53214-2008 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | ДНК сои обнаружена Промотор 35S не обнаружен Терминатор NOS не обнаружен Промотор FMV не обнаружен Промотор pSsuAra не обнаружен Ген Pat не обнаружен Ген ctp 2-cp4-EPSPS не обнаружен Ген Bar не обнаружен Терминатор tE9 не обнаружен Линия сои BPS-CV-127-9 не обнаружена Линия сои DP305423 не обнаружена Линия сои DP356043 не обнаружена | Результат Удовлетворительный Свотдный протокол от 05.09.2025 | Отдел ветсанэкспертизы | № 9368 от 13.08.2019 | и.о.зав.отделом-ветеринарный врпч Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 24 | ФГБУ "ВНИИКР" | 19-GMO | 1 |  | 2019-08-05 | 2019-08-13 | семена растения сои | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Скрининговый метод: кач. опр. регуляторных последовательностей в геноме ГМ растений (p-35S, t-NOS, p-FMV). Выявление ген. конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9. Идентификация ГМ сои линии:BPS-CV127-09;DP 305423;DP 356043; ген Bar |  | 2 | ПЦР ГОСТ Р 53214-2008 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | ДНК сои обнаружена Промотор 35S обнаружен Терминатор NOS обнаружен Промотор FMV обнаружен Промотор pSsuAra обнаружен Ген Pat не обнаружен Ген ctp 2-cp4-EPSPS обнаружен Ген Bar не обнаружен Терминатор tE9 не обнаружен Линия сои BPS-CV-127-9 не обнаружена Линия сои DP305423 не обнаружена Линия сои DP356043 не обнаружена | Результат Удовлетворительный Свотдный протокол от 05.09.2019 | Отдел ветсанэкспертизы | № 9369 от 13.08.2019 | и.о.зав.отделом-ветеринарный врпч Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 25 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР02.02.2019 |  |  | 2019-09-13 |  | корм | ДНК свиньи (Sus,scrofa), ДНК курицы (Gallus gallus) | 5 | 2 | ПЦР ГОСТ 31719-2012 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | Не обнаружены ДНК животных рода Sus.scrofa(свиньи), и/или Gallus gallus (курицы) | результат отправлен, данные обрабатываются | Отдел ветсанэкспертизы | № 11043 от 19.09.2019 | зав.отделом-Марченко Т.В., ветеринарный врач Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 26 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР02.02.2019 |  |  | 2019-09-13 |  | корм | ДНК свиньи (Sus,scrofa), ДНК курицы (Gallus gallus) |  | 2 | ПЦР ГОСТ 31719-2012 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | Обнаружены ДНК животных рода Sus.scrofa(свиньи) и Gallus gallus (курицы) | результат отправлен, данные обрабатываются | Отдел ветсанэкспертизы | № 11044 от 19.09.2019 | зав.отделом-Марченко Т.В., ветеринарный врач Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 27 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР02.02.2019 |  |  | 2019-09-13 |  | корм | ДНК свиньи (Sus,scrofa), ДНК курицы (Gallus gallus) |  | 2 | ПЦР ГОСТ 31719-2012 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | Не обнаружена ДНК животных рода Sus.scrofa(свиньи), Обнаружена ДНК Gallus gallus (курицы) | результат отправлен, данные обрабатываются | Отдел ветсанэкспертизы | № 11045 от 19.09.2019 | зав.отделом-Марченко Т.В., ветеринарный врач Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 28 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР02.02.2019 |  |  | 2019-09-13 |  | корм | ДНК свиньи (Sus,scrofa), ДНК курицы (Gallus gallus) |  | 2 | ПЦР ГОСТ 31719-2012 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | Обнаружены ДНК животных рода Sus.scrofa(свиньи) и Gallus gallus (курицы) | результат отправлен, данные обрабатываются | Отдел ветсанэкспертизы | № 11046 от 19.09.2019 | зав.отделом-Марченко Т.В., ветеринарный врач Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 29 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР02.02.2019 |  |  | 2019-09-13 |  | корм | ДНК свиньи (Sus,scrofa), ДНК курицы (Gallus gallus) |  | 2 | ПЦР ГОСТ 31719-2012 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | Обнаружены ДНК животных рода Sus.scrofa(свиньи) и Gallus gallus (курицы) | результат отправлен, данные обрабатываются | Отдел ветсанэкспертизы | № 11047 от 19.09.2019 | зав.отделом-Марченко Т.В., ветеринарный врач Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 30 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР02.01.2019 |  |  | 2019-09-13 |  | корм | ДНК жвачных (животных рода Bos-Настоящие быки, ДНК жвачных (животных рода Ovis-Бараны) | 5 | 1 | ПЦР ГОСТ 31719-2012 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | Обнаружена ДНК животных рода Bos (настоящие быки)/Не обнаружена ДНК животных рода Ovis (бараны) | результат отправлен, данные обрабатываются | Отдел ветсанэкспертизы | № 11048 от 19.09.2019 | зав.отделом-Марченко Т.В., ветеринарный врач Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 31 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР02.01-2019 |  |  | 2019-09-13 |  | корм | ДНК жвачных (животных рода Bos-Настоящие быки, ДНК жвачных (животных рода Ovis-Бараны) |  | 1 | ПЦР ГОСТ 31719-2012 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | Обнаружена ДНК животных рода Bos (настоящие быки)/Обнаружена ДНК животных рода Ovis (бараны) | результат отправлен, данные обрабатываются | Отдел ветсанэкспертизы | № 11049 от 19.09.2019 | зав.отделом-Марченко Т.В., ветеринарный врач Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 32 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР02.01.2019 |  |  | 2019-09-13 |  | корм | ДНК жвачных (животных рода Bos-Настоящие быки, ДНК жвачных (животных рода Ovis-Бараны) |  | 1 | ПЦР ГОСТ 31719-2012 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | Не обнаружена ДНК животных рода Bos (настоящие быки)/Не обнаружена ДНК животных рода Ovis (бараны) | результат отправлен, данные обрабатываются | Отдел ветсанэкспертизы | № 11050 от 19.09.2019 | зав.отделом-Марченко Т.В., ветеринарный врач Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 33 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР02.01.2019 |  |  | 2019-09-13 |  | корм | ДНК жвачных (животных рода Bos-Настоящие быки, ДНК жвачных (животных рода Ovis-Бараны) |  | 1 | ПЦР ГОСТ 31719-2012 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | Не обнаружена ДНК животных рода Bos (настоящие быки)/Не обнаружена ДНК животных рода Ovis (бараны) | результат отправлен, данные обрабатываются | Отдел ветсанэкспертизы | № 11051 от 19.09.2019 | зав.отделом-Марченко Т.В., ветеринарный врач Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 34 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР02.01.2019 |  |  | 2019-09-13 |  | корм | ДНК жвачных (животных рода Bos-Настоящие быки, ДНК жвачных (животных рода Ovis-Бараны) |  | 1 | ПЦР ГОСТ 31719-2012 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | Обнаружена ДНК животных рода Bos (настоящие быки)/Обнаружена ДНК животных рода Ovis (бараны) | результат отправлен, данные обрабатываются | Отдел ветсанэкспертизы | № 11052 от 19.09.2019 | зав.отделом-Марченко Т.В., ветеринарный врач Михайлова И.Е., ветеринарный врач Черкасова Э.Н.
3 | 35 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР01.03.2019 | 1 |  | 2019-09-13 |  | яйцо куриное № 1 | Хинолоны | 4 | 1 | ИФА | Фотометр для микропланшет "BioRad мод.680", Фирма "BioRad Laboratories, Inc", США, Сер. Номер 18338 Дата поверки 11.05.2018. | Результат в работе | образец на испытаниях | Отдел химических и токсикологических исследований
3 | 36 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР01.03.2019 |  |  | 2019-09-13 |  | яйцо куриное № 2 | Хинолоны |  | 1 | ИФА | Фотометр для микропланшет "BioRad мод.680", Фирма "BioRad Laboratories, Inc", США, Сер. Номер 18338 Дата поверки 11.05.2018. | Результат в работе | образец на испытаниях | Отдел химических и токсикологических исследований
3 | 37 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР01.03.2019 |  |  | 2019-09-13 |  | яйцо куриное № 3 | Хинолоны |  | 1 | ИФА | Фотометр для микропланшет "BioRad мод.680", Фирма "BioRad Laboratories, Inc", США, Сер. Номер 18338 Дата поверки 11.05.2018. | Результат в работе | образец на испытаниях | Отдел химических и токсикологических исследований
3 | 38 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР01.03.2019 |  |  | 2019-09-13 |  | яйцо куриное № 4 | Хинолоны |  | 1 | ИФА | Фотометр для микропланшет "BioRad мод.680", Фирма "BioRad Laboratories, Inc", США, Сер. Номер 18338 Дата поверки 11.05.2018. | Результат в работе | образец на испытаниях | Отдел химических и токсикологических исследований
3 | 39 | GAFTA | (2019:2) F2 | 1 |  | 2019-09-23 |  | Соевая мука | Влага | 1 | 1 | Термогравиметрический | Анализатор влажности галогенный HG-53 | Результат в работе | образец на испытаниях | Отдел химических и токсикологических исследований
[6 empty] | 2019-09-23 |  | Соевая мука | Протеин |  | 1 | Кьельдаль | нет | Результат в работе | образец на испытаниях | Отдел химических и токсикологических исследований
[6 empty] | 2019-09-23 |  | Соевая мука | Жир |  | 1 | Экстракционно-весовой | Экстракционная установка, сушильный шкаф BINDER | Результат в работе | образец на испытаниях | Отдел химических и токсикологических исследований
[6 empty] | 2019-09-23 |  | Соевая мука | Зола |  | 1 | Гравиметрический | Комплекс пробоподготовки Темос-экспресс ТЭ-1 | Результат в работе | образец на испытаниях | Отдел химических и токсикологических исследований
3 | 40 | GAFTA | (2019:2) G2 | 1 |  | 2019-09-23 |  | Пшеничные хлопья | Влага | 1 | 1 | Термогравиметрический | Анализатор влажности галогенный HG-53 | Результат в работе | образец на испытаниях | Отдел химических и токсикологических исследований
[6 empty] | 2019-09-23 |  | Пшеничные хлопья | Протеин |  | 1 | ГХ | Анализатор азота Дюма | Результат в работе | образец на испытаниях | Отдел химических и токсикологических исследований
[10 empty] | 40 проб | 83 исследования