## МСИ
Результаты участия в межлабораторных сравнительных испытаниях за 2 квартал 2020 год
Квартал | Номер образца п/п | Наименование организации, организующей квалификационные испытания. | № раунда | Статус провайдера |  | Дата направления | Дата выдачи результата | Матрица | Вещества/маркер остатка | количество проб | количество исследований | Наименование метода/вид исследования | Наименование оборудования | Результат () | Оценка результатов, Основание (в случае получения неудовлетворительных результатов разработка плана корректирующих действий) | Наименование отдела, задействованного в проведении МСИ | Номер протокола испытаний, дата | Ответственные исполнители по испытаниям
|  |  |  | официальный | не официальный
2 | 1 | Европейский Учебно-Консультационный Центр, г. Санкт-Петербург | 7 | 1 |  | 2020-04-09 | 2020-04-24 | Стерилизованное молоко концентрированное 8,6% | Внешний вид | 1 | 1 | ГОСТ 29245-91 | - | Однородная непрозрачная жидкость |  | Отдел химических и токсикологических исследований | №20-4493п от 27.04.2020 | Токсиколог отдела ХТИ - Коновалова Т.В.
Результат удовлетворительный Основание: "Выписка из ОТЧЕТА о проведении 7-го тура проверки квалификации программы проверки квалификации «Молко и молочная продукция. Определение показателей качества и безопасности", утвержден директором ЕУКЦ, 14.05.2020.
[9 empty] | Консистенция |  | 1 | Органолептически | - | В меру вязкая, однородная
[9 empty] | Вкус и запах |  | 1 | ГОСТ 29245-91 | - | Вкус чистый, сладковато-солоноватый, свойственный топленому молоку без посторонних привкусов. Запах чистый, свойственный топленому молоку без посторонних запахов
[9 empty] | Цвет |  | 1 | ГОСТ 29245-91 | - | Светло-кремовый, равномерный по всей массе
2 | 2 | ФГБУ "Центр оценки качества зерна" | 2020-1 |  |  | 2020-05-06 | 2020-05-29 | Стандартный образец массовой доли бенз(а)пирена в кварцевом песке | Массовая доля бенз(а)пирена | 1 | 1 | ФР.131.2005.01725 | Хроматограф жидкостной "Agilent 1200 Series" Детектор FLD Фирма "Agilent Technologies", США Сер. номер: DE 62958291/DE60555881 Дата поверки: 06.11.2019 | 9 ±3 мкг/кг | Сводный отчет на контрое | Отдел химических и токсикологических исследований | № 20-5337п от 29.05.2020 | Ведущий химик Бозин Д,А
2 | 3 | ФГБУ "Центр оценки качества зерна" | 2020-1 |  |  | 2020-05-06 | 2020-05-29 | Стандартный образец массовой доли нефтепродуктов в кварцевом песке | Массовая доля нефтепродуктов | 1 | 1 | ПНД Ф 16.1:2-21-98 | Анализатор жидкости "Флюорат-02-ПАНОРАМА" ООО "Люмэкс-Маркетинг", г. С.-Петербург Сер. номер: 200 Дата поверки от 12.05.2020 | 0,13 ±0,05 мг/г | Сводный отчет на контрое | Отдел химических и токсикологических исследований | № 20-5338п от 29.05.2020 | Ведущий химик Велигодский И.М
2 | 4 | ФГБУ "Центр оценки качества зерна" | 2020-1 |  |  | 2020-05-06 | 2020-05-29 | природный образец почвы чернозем карбонатный №ОК-11-ПМ-2020-1-04 | подвижный фосфор | 1 | 4 | ГОСТ 26205-91 | Весы 210 г/0,001 прецизионные Pioner РА213С, зав. № В442133838 Фирма "OHAUS CORPORATION", США, 2015 г. Инв. № 341420000001075 (0,02-210) г 2 класс точности; Свидетельство о поверке № 000406709/158 от 27.08.2019 до 26.08.2020; Фотоколориметр «КФК-3-01», зав. № 1570418 ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ), г. Сергиев Посад, 2015 г. Инв. №341420000001076 Свидетельство о поверке № 00035788/169 от 13.05.2019 до 12.05.2021 | 12,8 ±3,8 мг/кг | Сводный отчет на контрое | отдел агрохимии и плодородия почв | № 20-5335п от 27.05.2020 | начальник отдела Шакало А. Н. ведущий агрохимик Макеева М. С.
[9 empty] | подвижный калий |  |  | ГОСТ 26205-91 | Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной аргоновой плазмой «Optima 7000 DV», зав. № 080С9092203, 0770780 Компания "Perkin Elmer Inc.", США. 2010 г. Инв. № 041420000000473; Свидетельство о поверке № 000450770/169 от 06.11.2019 до 05.11.2020 | 416 ±42 мг/кг | Сводный отчет на контрое | отдел агрохимии и плодородия почв | № 20-5335п от 27.05.2020 | начальник отдела Шакало А. Н. ведущий агрохимик Макеева М. С.
[9 empty] | содержание органического вещества |  |  | ГОСТ 26213-91 | Весы аналитические РА214С, зав. №В542574633 Фирма "OHAUS Corporation", Китай, 2016 г. Инв. № 341420000001241 КТ (I); Свидетельство о поверке № 000503596/158 от 06.04.2020 до 05.04.2021; Фотометр фотоэлектрический «КФК-3-01», зав. № 0601496 ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ), г. Сергиев Посад, 2006 г. Инв. № 041410000001276; Свидетельство о поверке № 000134880/169 от 13.03.2018 до 12.03.2020 | 2,39 ±0,48 % | Сводный отчет на контрое | отдел агрохимии и плодородия почв | № 20-5336 от 01.06.2020 | ведущий агрохимик Макеева М. С.
[9 empty] | рН солевой вытяжки |  |  | ГОСТ 26483-85 | Весы 210 г/0,001 прецизионные Pioner РА213С, зав. № В442133838 Фирма "OHAUS CORPORATION", США, 2015 г. Инв. № 341420000001075 (0,02-210) г 2 класс точности; Свидетельство о поверке № 000406709/158 от 27.08.2019 до 26.08.2020; рН-метр/иономер (анализатор жидкости модели S220) с электродом InLab, зав № В 529172951 Фирма "Mettler-Toledo Instruments (Shanghai) Co. Ltd.", Китай, 2015 г 2015 г. Инв. № 341420000001109; Свидетельство о поверке № 000452216/169 от 06.11.2019 до 05.11.2020 | 7,09 ±0,20 ед. рН | Сводный отчет на контрое | отдел агрохимии и плодородия почв | № 20-5335п от 27.05.2020 | начальник отдела Шакало А. Н. ведущий агрохимик Макеева М. С.
2 | 5 | ФГБУ "Центр оценки качества зерна" | 2020-1 |  |  |  |  | природный образец почвы чернозем карбонатный №ОК-14-КФМ-2020-1-16 | валовый кобальт, валовый никель, валовый марганец, ртуть | 1 | 5 | МУ по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства М. ЦИНАО 1992 | Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной аргоновой плазмой «Optima 7000 DV», зав. № 080С9092203, 0770780 Компания "Perkin Elmer Inc.", США. 2010 г. Инв. № 041420000000473; Свидетельство о поверке № 000450770/169 от 06.11.2019 до 05.11.2020 | кобальт 8,61 ±1,72 мг/кг; никель 22,2 ±4,4 мг/кг; марганец 804 ±161 мг/кг; ртуть 0,028 ±0,006 мг/кг | Сводный отчет на контрое | отдел агрохимии и плодородия почв | № 20-5336 от 01.06.2020 | начальник отдела Шакало А. Н. ведущий агрохимик Макеева М. С.
[6 empty] | 2020-05-06 | 2020-05-29 |  | мышьяк |  |  | ПНД Ф 16.1:2.3:3.50-08 | Весы 210 г/0,001 прецизионные Pioner РА213С, зав. № В442133838 Фирма "OHAUS CORPORATION", США, 2015 г. Инв. № 341420000001075 (0,02-210) г 2 класс точности; Свидетельство о поверке № 000406709/158 от 27.08.2019 до 26.08.2020; Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ - 2м1, зав. № 3 ООО "КОРТЭК", Россия, 2016 г. Инв № 241420000000060; Свидетельство о поверке № 000513234/216 от 12.05.2020 до 11.05.2021 | 3,71 ±0,74 мг/кг | Сводный отчет на контрое | отдел агрохимии и плодородия почв | № 20-5336 от 01.06.2020 | начальник отдела Шакало А. Н. ведущий агрохимик Макеева М. С.
2 | 1 | PORTAL (МАРС) | МА 179 (18 А) |  |  | 2020-05-18 | 2020-06-04 | сухое молоко | Salmonella | 1 | 1 | ГОСТ ISO 6785-2015 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Обнаружена | Сводный отчет на контрое | Ветсанэкспертиза | Протокол испытаний № 20-5595п от 04.06.2020 | Марченко Т.В. Черкасова Э.Н.,Яновская Е.А. Пахолкова О.А.
2 | 2 | PORTAL (МАРС) | МА 179 (18 В) |  |  | 2020-05-18 | 2020-06-04 | сухое молоко | Salmonella | 1 | 1 | ГОСТ ISO 6785-2015 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Обнаружена | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report MA179 - (Round 179 Pathogens) 11 Jun 2020 Issue Number: 1 Issued: 18/06/2020 | Ветсанэкспертиза | Протокол испытаний № 20-5596п от 04.06.2020 | Марченко Т.В. Черкасова Э.Н.,Яновская Е.А. Пахолкова О.А.
| 3 | PORTAL (МАРС) | МА 179 (20 А) |  |  | 2020-05-18 | 2020-06-04 | сухое молоко | Listeria | 1 | 1 | ГОСТ 32031-2012 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Обнаружена | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report MA179 - (Round 179 Pathogens) 11 Jun 2020 Issue Number: 1 Issued: 18/06/2020 | Ветсанэкспертиза | Протокол испытаний № 20-5597 п от 04.06.2020 | Марченко Т.В. Черкасова Э.Н.,Яновская Е.А. Пахолкова О.А.
| 4 | PORTAL (МАРС) | МА 179 (20 В) |  |  | 2020-05-18 | 2020-06-04 | сухое молоко | Listeria | 1 | 1 | ГОСТ 32031-2012 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Не обнаружена | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report MA179 - (Round 179 Pathogens) 11 Jun 2020 Issue Number: 1 Issued: 18/06/2020 | Ветсанэкспертиза | Протокол испытаний № 20-5598 п от 04.06.2020 | Марченко Т.В. Черкасова Э.Н.,Яновская Е.А. Пахолкова О.А.
| 5 | PORTAL (МАРС) | МА 179 (21 А) |  |  | 2020-05-18 | 2020-06-04 | сухое молоко | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2016 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Обнаружен | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report MA179 - (Round 179 Pathogens) 11 Jun 2020 Issue Number: 1 Issued: 18/06/2020 | Ветсанэкспертиза | Протокол испытаний № 20-5599 п от 04.06.2020 | Марченко Т.В. Черкасова Э.Н.,Яновская Е.А. Пахолкова О.А.
| 6 | PORTAL (МАРС) | МА 179 (21 В) |  |  | 2020-05-18 | 2020-06-04 | сухое молоко | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2017 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23188 | Обнаружен | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report MA179 - (Round 179 Pathogens) 11 Jun 2020 Issue Number: 1 Issued: 18/06/2020 | Ветсанэкспертиза | Протокол испытаний № 20-5600 п от 04.06.2020 | Марченко Т.В. Черкасова Э.Н.,Яновская Е.А. Пахолкова О.А.
2 | 7 | PORTAL (МАРС) | МА 179 (21 С) |  |  | 2020-05-18 | 2020-06-04 | сухое молоко | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2018 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23189 | Не обнаружен | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report MA179 - (Round 179 Pathogens) 11 Jun 2020 Issue Number: 1 Issued: 18/06/2020 | Ветсанэкспертиза | Протокол испытаний № 20-5601 п от 04.06.2020 | Марченко Т.В. Черкасова Э.Н.,Яновская Е.А. Пахолкова О.А.
2 | 8 | PORTAL (МАРС) | МА 179 (21 D) |  |  | 2020-05-18 | 2020-06-04 | сухое молоко | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2019 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23190 | Обнаружен | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report MA179 - (Round 179 Pathogens) 11 Jun 2020 Issue Number: 1 Issued: 18/06/2020 | Ветсанэкспертиза | Протокол испытаний № 20-5629 п от 04.06.2020 | Марченко Т.В. Черкасова Э.Н.,Яновская Е.А. Пахолкова О.А.
2 | 1 | ФГБУ "ВНИИКР" | 20 GZM Zea mays (033) |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-28 | семена измельченные | рекомбенатная ДНК | 1 | 1 | МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»/ПЦР | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | ДНК кукурузы обнаружена промотор 35S не обнаружен терминатор NOS не обнаружен промотор pSsuAra не обнаружен ген рat не обнаружен конструкция ctp 2-cp4-EPSPS не обнаружена ген Bar не обнаружен терминатор tE9 не обнаружен | Удовлетворительно Свидетельство об участии в МСИ от 05.06.2020 № 992 | Ветсанэкспертиза | №5708П (№6565 от 28.05.2020) | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н. Санникова В.Г.
2 | 2 | ФГБУ "ВНИИКР" | 20 GZM Zea mays (095) |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-28 | семена измельченные | рекомбенатная ДНК | 1 | 1 | МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»/ПЦР | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | ДНК кукурузы обнаружена промотор 35S не обнаружен терминатор NOS не обнаружен промотор pSsuAra не обнаружен ген рat не обнаружен конструкция ctp 2-cp4-EPSPS не обнаружена ген Bar не обнаружен терминатор tE9 не обнаружен | Удовлетворительно Свидетельство об участии в МСИ от 05.06.2020 № 992 | Ветсанэкспертиза | № 5709П (№6566 от 28.05.2020) | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н. Санникова В.Г.
2 | 3 | ФГБУ "ВНИИКР" | 20 GZM Zea mays (205) |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-28 | семена измельченные | рекомбенатная ДНК | 1 | 1 | МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»/ПЦР | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | ДНК кукурузы обнаружена промотор 35S не обнаружен терминатор NOS не обнаружен промотор pSsuAra не обнаружен ген рat не обнаружен конструкция ctp 2-cp4-EPSPS не обнаружена ген Bar не обнаружен терминатор tE9 не обнаружен | Удовлетворительно Свидетельство об участии в МСИ от 05.06.2020 № 992 | Ветсанэкспертиза | № 5710П (№6567 от 28.05.2020) | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н. Санникова В.Г.
2 | 4 | ФГБУ "ВНИИКР" | 20 GZM Zea mays (215) |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-28 | семена измельченные | рекомбенатная ДНК | 1 | 1 | МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»/ПЦР | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | ДНК кукурузы обнаружена промотор 35S не обнаружен терминатор NOS не обнаружен промотор pSsuAra не обнаружен ген рat не обнаружен конструкция ctp 2-cp4-EPSPS не обнаружена ген Bar не обнаружен терминатор tE9 не обнаружен | Удовлетворительно Свидетельство об участии в МСИ от 05.06.2020 № 992 | Ветсанэкспертиза | № 5711П(№6568 от 28.05.2020) | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н. Санникова В.Г.
2 | 5 | ФГБУ "ВНИИКР" | 20 GZM Zea mays(265) |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-28 | семена измельченные | рекомбенатная ДНК | 1 | 1 | МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»/ПЦР | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | ДНК кукурузы обнаружена промотор 35S не обнаружен терминатор NOS не обнаружен промотор pSsuAra не обнаружен ген рat не обнаружен конструкция ctp 2-cp4-EPSPS не обнаружена ген Bar не обнаружен терминатор tE9 не обнаружен | Удовлетворительно Свидетельство об участии в МСИ от 05.06.2020 № 992 | Ветсанэкспертиза | №5712П(№6569 от 28.05.2020) | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н. Санникова В.Г.
2 | 6 | ФГБУ "ВНИИКР" | 20 GZM Zea mays(283) |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-28 | семена измельченные | рекомбенантная ДНК | 1 | 1 | МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»/ПЦР | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | ДНК кукурузы обнаружена промотор 35S обнаружен терминатор NOS обнаружен промотор pSsuAra обнаружен ген рat не обнаружен конструкция ctp 2-cp4-EPSPS обнаружена ген Bar не обнаружен терминатор tE9 не обнаружен | Удовлетворительно Свидетельство об участии в МСИ от 05.06.2020 № 992 | Ветсанэкспертиза | №5713П(№6570 от 28.05.2020) | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н. Санникова В.Г.
2 | 7 | ФГБУ "ВНИИКР" | 20 GZM Zea mays (437) |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-28 | семена измельченные | рекомбенатная ДНК | 1 | 1 | МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»/ПЦР | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | ДНК кукурузы обнаружена промотор 35S обнаружен терминатор NOS обнаружен промотор pSsuAra обнаружен ген рat не обнаружен конструкция ctp 2-cp4-EPSPS обнаружена ген Bar не обнаружен терминатор tE9 не обнаружен | Удовлетворительно Свидетельство об участии в МСИ от 05.06.2020 № 992 | Ветсанэкспертиза | №5714П(№6571 от 28.05.2020) | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н. Санникова В.Г.
2 | 8 | ФГБУ "ВНИИКР" | 20 GZM Zea mays (441) |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-28 | семена измельченные | рекомбенатная ДНК | 1 | 1 | МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»/ПЦР | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | ДНК кукурузы обнаружена промотор 35S обнаружен терминатор NOS обнаружен промотор pSsuAra обнаружен ген рat не обнаружен конструкция ctp 2-cp4-EPSPS обнаружена ген Bar не обнаружен терминатор tE9 не обнаружен | Удовлетворительно Свидетельство об участии в МСИ от 05.06.2020 № 992 | Ветсанэкспертиза | №5715П(№6572 от 28.05.2020) | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н. Санникова В.Г.
2 | 9 | АНО "Роскачество" | КМ-2020/34 | 1 |  | 2020-05-21 |  | Консервы мясные | Массовая доля мяса и жира | 1 | 2 | ГОСТ 33741-2015 | Весы лабораторные электронные СЕ 6202-С (Сартогосм), зав. № 31525077 | 85.9% | Сводный отчет на контроле | Отдел химических и токсикологических исследований | № 20-5777п от 05.06.2020 | Токсиколог отдела ХТИ - Коновалова Т.В.
[9 empty] | Масса нетто |  |  |  |  | 331,81 ± 0,04 г | Сводный отчет на контроле |  |  | Токсиколог отдела ХТИ - Коновалова Т.В.
2 | 10 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | №В/3-20 | 1 |  | 2020-06-03 | 2020-06-16 | Генетический материал | ДНК возбудителя орнитоза Chlamydophila psittaci | 1 | 1 | Инструкция по применению тест - системы "ХЛА-ПСИТ" для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci методом полимеразной цепной реакции, утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 10.06.2017 | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405, дата поверки от 30.07.2019 г до 30.07.2020 г Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 0033681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981124; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030762 от 13.05.2019 г до 12.05.2020 г | Обнаружена ДНК возбудителя орнитоза Chlamydophila psittaci | Результат удовлетворительный. Основание: Выписка из сводного отчета № 2-2020 по результатам межлабораторных сличительных испытаний во II квартале 2020 г., утвержден зам. директора ФГБУ ЦНМВЛ, 06.07.2020 | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 20-23073д от 16.06.2020 г | Зав. отделом -ветеринарный врач Сай Е.В. Ветеринарный врач Воронцова К.А. Ветеринарный врач Петрухина М.С.
2 | 11 |  |  |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-16 | Генетический материал | ДНК возбудителя орнитоза Chlamydophila psittaci | 1 | 1 | Инструкция по применению тест - системы "ХЛА-ПСИТ" для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci методом полимеразной цепной реакции, утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 10.06.2017 | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405, дата поверки от 30.07.2019 г до 30.07.2020 г Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 0033681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981124; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030762 от 13.05.2019 г до 12.05.2020 г | ДНК возбудителя орнитоза Chlamydophila psittaci не обнаружена | Результат удовлетворительный. Основание: Выписка из сводного отчета № 2-2020 по результатам межлабораторных сличительных испытаний во II квартале 2020 г., утвержден зам. директора ФГБУ ЦНМВЛ, 06.07.2020 | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 20-23074д от 16.06.2020 г | Зав. отделом -ветеринарный врач Сай Е.В. Ветеринарный врач Воронцова К.А. Ветеринарный врач Петрухина М.С.
2 | 12 |  |  |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-16 | Генетический материал | ДНК возбудителя орнитоза Chlamydophila psittaci | 1 | 1 | Инструкция по применению тест - системы "ХЛА-ПСИТ" для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci методом полимеразной цепной реакции, утв. зам.директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 10.06.2017 | Микроцентрифуга Вортекс/ТЕТА2 Сер. номер: 31.008; 31.020 Термостат твердотельный «Термит» Сер. номер: T2V405, дата поверки от 30.07.2019 г до 30.07.2020 г Персональная низкоскоростная настольная центрифуга MiniSpin Сер. номер: 0033747; 0033681 Вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой ОМ-1 Сер. номер: 981124; 881077 Микроцентрифуга СМ 70 М Elmi Sky Line Сер. номер: 637548 Прибор для проведения полимеразно-цепной реакции “Rotor – Gene 6000” модель 6600-100 Сер. номер: Р030762 от 13.05.2019 г до 12.05.2020 г | Обнаружена ДНК возбудителя орнитоза Chlamydophila psittaci | Результат удовлетворительный. Основание: Выписка из сводного отчета № 2-2020 по результатам межлабораторных сличительных испытаний во II квартале 2020 г., утвержден зам. директора ФГБУ ЦНМВЛ, 06.07.2020 | Отдел вирусологии, ПЦР, ИФА | Протокол испытаний № 20-23075д от 16.06.2020 г | Зав. отделом -ветеринарный врач Сай Е.В. Ветеринарный врач Воронцова К.А. Ветеринарный врач Петрухина М.С.
2 | 13 | ФГБУ "ЦНМВЛ" | № D/3-19 | 1 |  | 2020-06-03 |  | Комбикорм | Энтеропатогенные типы кишечной палочки | 1 | 2 | Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР, изд. «Колос» 1975 г. | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Устройство перемешивающее ПЭ-6410 М Россия Сер. номер: 2873 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23188 | Материал в работе | - | ВСЭ | Материал в работе | Марченко Т.В. Черкасова Э.Н.,Яновская Е.А. Пахолкова О.А.
[9 empty] | Salmonella spp. |  |  | Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР, изд. «Колос» 1975 г. | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Устройство перемешивающее ПЭ-6410 М Россия Сер. номер: 2873 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23188 | Материал в работе |  | ВСЭ | Материал в работе | Марченко Т.В. Черкасова Э.Н.,Яновская Е.А. Пахолкова О.А.

## свод
Сводная таблица по МСИ
|  | 1 квартал 2020 |  |  | 2 квартал 2020 |  |  | 3 квартал 2020 |  |  | 4 квартал 2020 |  |  | ВСЕГО
| Наименование организации, организующей квалификационные испытания. | раунды | пробы | исследования | раунды | пробы | исследования | раунды | пробы | исследования | раунды | пробы | исследования | раунды | пробы | исслед.
Официальные провайдеры МСИ
| ФГБУ ЦНМВЛ | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | [6 empty] | 3 | 9 | 9
| ФГБУ ВГНКИ | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| ФГБУ ВНИИЗЖ | 4 | 14 | 14 | [9 empty] | 4 | 14 | 14
| ФГБУ "Центр оценки качества зерна* |  |  |  | 4 | 4 | 11 | [6 empty] | 4 | 4 | 11
| РОСКАЧЕСТВО | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 4
| ООО "ЕУКЦ" | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 2 | 2 | 10
| ФГБУ ВНИИКР |  |  |  | 1 | 8 | 8
| ИТОГО | 7 | 20 | 26 | 9 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 48
Провайдеры в рамках лабораторной прецизионности
| ГБУ "Псковская областная лаборатория" | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| ООО "Премикс" ИЛ | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| НИИ Биотехнологии | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| ИЦ ФГБНУ "ВНИИМП им. В.М. Горбатого | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Международые провайдеры
| GAFTA | 1 | 2 | 6 | [9 empty] | 1 | 2 | 6
| PORTAL (МАРС) | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | [6 empty] | 2 | 16 | 16
| ИТОГО | 2 | 10 | 14 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 22
| Всего | 9 | 30 | 40 | 10 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 49 | 70
[14 empty] | раунды | пробы | исслед.