## МСИ
Результаты участия в межлабораторных сравнительных испытаниях за 2020 год
Квартал | Наименование организации, организующей квалификационные испытания. | № раунда | Статус провайдера |  | Дата направления | Дата выдачи результата | Матрица | Вещества/маркер остатка | количество проб | количество исследований | Наименование метода/вид исследования | Наименование оборудования | Результат () | Оценка результатов, Основание (в случае получения неудовлетворительных результатов разработка плана корректирующих действий) | Наименование отдела, задействованного в проведении МСИ | Номер протокола испытаний, дата | Ответственные исполнители по испытаниям
|  |  | официальный | не официальный
4 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР 01.02.2020 | 1 |  | 2010-10-08 | 2020-10-30 | Сухое молоко (OK MAC202001) | Макролиды | 1 | 2 | ГОСТ 34136-2017 | Жидкостной гибридный хромато-масс-спектрометр AB SCIEX QTRAP | Кларитромицин (14.8 мкг/кг) Тилозин ( 72.9 мкг/кг) |  | Отдел химических и токсикологических исследований | № 20-10142 п от 30.10.2020 | Денисова Э.С., Милинец Е.В.
[7 empty] | Сухое молоко (OK MAC202002) | Макролиды | 1 | 1 | ГОСТ 34136-2018 | Жидкостной гибридный хромато-масс-спектрометр AB SCIEX QTRAP | Кларитромицин (29.8 мкг/кг) |  | Отдел химических и токсикологических исследований | № 20-10143 п от 30.10.2020 | Денисова Э.С., Милинец Е.В.
[7 empty] | Сухое молоко (OK MAC202003) | Макролиды | 1 | 1 | ГОСТ 34136-2019 | Жидкостной гибридный хромато-масс-спектрометр AB SCIEX QTRAP | Тилозин (10.2 мкг/кг) |  | Отдел химических и токсикологических исследований | № 20-10144 п от 30.10.2020 | Денисова Э.С., Милинец Е.В.
[7 empty] | Сухое молоко (OK MAC202004) | Макролиды | 1 | 1 | ГОСТ 34136-2020 | Жидкостной гибридный хромато-масс-спектрометр AB SCIEX QTRAP | Менее 1.0 мкг/кг |  | Отдел химических и токсикологических исследований | № 20-10145 п от 30.10.2020 | Денисова Э.С., Милинец Е.В.
[7 empty] | Сухое молоко (OK MAC202005) | Макролиды | 1 | 1 | ГОСТ 34136-2021 | Жидкостной гибридный хромато-масс-спектрометр AB SCIEX QTRAP | Эритромицин ( 18.9 мкг/кг) |  | Отдел химических и токсикологических исследований | № 20-10146 п от 30.10.2020 | Денисова Э.С., Милинец Е.В.
4 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР 01.02.2020 | 1 |  | 2020-10-08 | 2020-10-30 | Сухое молоко (OK SUL 202001) | Сульфаниламиды | 1 | 1 | ГОСТ 34533-2019 | Жидкостной гибридный хромато-масс-спектрометр AB SCIEX QTRAP | Менее 1.0 мкг/кг |  | Отдел химических и токсикологических исследований | № 20-10139 п от 30.10.2020 | Денисова Э.С., Милинец Е.В.
[7 empty] | Сухое молоко (OK SUL 202002) | Сульфаниламиды | 1 | 1 | ГОСТ 34533-2019 | Жидкостной гибридный хромато-масс-спектрометр AB SCIEX QTRAP | Сульфадиазин ( 99.2 мкг/кг) |  | Отдел химических и токсикологических исследований | № 20-10140 п от 30.10.2020 | Денисова Э.С., Милинец Е.В.
[7 empty] | Сухое молоко (OK SUL 202003) | Сульфаниламиды | 1 | 1 | ГОСТ 34533-2019 | Жидкостной гибридный хромато-масс-спектрометр AB SCIEX QTRAP | Сульфаметазин (14.8 мкг/кг) |  | Отдел химических и токсикологических исследований | № 20-10141 п от 30.10.2020 | Денисова Э.С., Милинец Е.В.
4 | ФГБУ "ВГНКИ" | ПР 02.01.2020 | 1 |  | 2010-10-08 | 2020-10-09 | Пищевая продукция | ДНК свиньи | 1 | 1 | ГОСТ 31719, Методика в инструкции по применению набора реагентов АмплиСенс Свинина-FL, «Утверждена Директором Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральой службы по андзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)» В.Г. Акимкин от 26.04.2019 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 12.05.2020 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 04.09.2020 | не обнаружена | Отчет №О02.07.2020 по результатам проверки квалификации "Обнаружение ДНК свиньи" | Отдел ВСЭ | № 20-10147П от 12.10.2020 | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н.
4 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | обнаружена | Отчет №О02.07.2020 по результатам проверки квалификации "Обнаружение ДНК свиньи" | Отдел ВСЭ | № 20-10148П от 12.10.2020 | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н.
4 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | обнаружена | Отчет №О02.07.2020 по результатам проверки квалификации "Обнаружение ДНК свиньи" | Отдел ВСЭ | № 20-10149П от 12.10.2020 | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н.
4 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | не обнаружена | Отчет №О02.07.2020 по результатам проверки квалификации "Обнаружение ДНК свиньи" | Отдел ВСЭ | № 20-10150П от 12.10.2020 | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н.
4 | ФГБУ ЦНМВЛ | D/1-20 «Серологические показатели (обнаружение)» | 1 |  | 2020-11-05 | 2020-11-16 | Сыворотка крови крс (№ 1 D/1-20) | Антитела к возбудителю бруцеллеза (РСК, РИД, РА) | 1 | 3 | Серологический ( № 13-5-02/0850 - Наставление по диагностике бруцеллеза животных, утвержденное Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 29.09.2003 г.) | Термостат с охлаждением MIR-554 SANYO Япония Сер. номер: 18120228, Термостат с охлаждением MIR-554 SANYO Япония Сер. номер: 18120230 Дата поверки: 14.01.2020, Шкаф вытяжной для выпаривания кислот ЛАБ-PRO ШВК 150.85.240 VI ЗАО "Лабораторное оборудование и приборы", г. Санкт-Петербург Сер. номер: 0066841, Осветитель ОИ-19 СССР, Ленинградское оптико-механическое объединение им. В.И. Ленина Сер. номер: 940096 , Термостат с охлаждением MIR-254 SANYO Япония Сер. номер: 19010024 Дата поверки: 14.01.2020, Баня серологическая "СБ-СЛ-01М" ЗАО ПКП "Современная лаборатория" Сер. номер: 843 Дата поверки: 15.01.2020, Баня серологическая "СБ-СЛ-01М" ЗАО ПКП "Современная лаборатория" Сер. номер: 835 Дата поверки: 15.01.2020 | Обнаружены Основание - Сводный отчет результатов участия лабораторий в межлабораторных сличительных испытаниях в 4 квартале 2020 года. Утвержден Зам. Директора ФГБУ ЦНМВЛ Е.А. Романенко от 22.12.2020г | удовлетворительно | Отдел серологии, лептоспироза | № 20-44995д от 16.11.2020
4 | ФГБУ ЦНМВЛ | D/1-20 «Серологические показатели (обнаружение)» |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-16 | Сыворотка крови крс (№ 2 D/1-20) | Антитела к возбудителю бруцеллеза (РСК, РИД, РА) | 1 | 3 | Серологический ( № 13-5-02/0850 - Наставление по диагностике бруцеллеза животных, утвержденное Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 29.09.2003 г.) | Термостат с охлаждением MIR-554 SANYO Япония Сер. номер: 18120228, Термостат с охлаждением MIR-554 SANYO Япония Сер. номер: 18120230 Дата поверки: 14.01.2020, Шкаф вытяжной для выпаривания кислот ЛАБ-PRO ШВК 150.85.240 VI ЗАО "Лабораторное оборудование и приборы", г. Санкт-Петербург Сер. номер: 0066841, Осветитель ОИ-19 СССР, Ленинградское оптико-механическое объединение им. В.И. Ленина Сер. номер: 940096 , Термостат с охлаждением MIR-254 SANYO Япония Сер. номер: 19010024 Дата поверки: 14.01.2020, Баня серологическая "СБ-СЛ-01М" ЗАО ПКП "Современная лаборатория" Сер. номер: 843 Дата поверки: 15.01.2020, Баня серологическая "СБ-СЛ-01М" ЗАО ПКП "Современная лаборатория" Сер. номер: 835 Дата поверки: 15.01.2020 | Не обнаружены Основание - Сводный отчет результатов участия лабораторий в межлабораторных сличительных испытаниях в 4 квартале 2020 года. Утвержден Зам. Директора ФГБУ ЦНМВЛ Е.А. Романенко от 22.12.2020г | удовлетворительно | Отдел серологии, лептоспироза | № 20-44996д от 16.11.2020 | Зав. отделом Иванченко Е.А. Ветврач Колбасникова О.С.
4 | ФГБУ ЦНМВЛ | D/1-20 «Серологические показатели (обнаружение)» |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-16 | Сыворотка крови крс (№ 3 D/1-20) | Антитела к возбудителю бруцеллеза (РСК, РИД, РА) | 1 | 3 | Серологический ( № 13-5-02/0850 - Наставление по диагностике бруцеллеза животных, утвержденное Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 29.09.2003 г.) | Термостат с охлаждением MIR-554 SANYO Япония Сер. номер: 18120228, Термостат с охлаждением MIR-554 SANYO Япония Сер. номер: 18120230 Дата поверки: 14.01.2020, Шкаф вытяжной для выпаривания кислот ЛАБ-PRO ШВК 150.85.240 VI ЗАО "Лабораторное оборудование и приборы", г. Санкт-Петербург Сер. номер: 0066841, Осветитель ОИ-19 СССР, Ленинградское оптико-механическое объединение им. В.И. Ленина Сер. номер: 940096 , Термостат с охлаждением MIR-254 SANYO Япония Сер. номер: 19010024 Дата поверки: 14.01.2020, Баня серологическая "СБ-СЛ-01М" ЗАО ПКП "Современная лаборатория" Сер. номер: 843 Дата поверки: 15.01.2020, Баня серологическая "СБ-СЛ-01М" ЗАО ПКП "Современная лаборатория" Сер. номер: 835 Дата поверки: 15.01.2020 | Не обнаружены Основание - Сводный отчет результатов участия лабораторий в межлабораторных сличительных испытаниях в 4 квартале 2020 года. Утвержден Зам. Директора ФГБУ ЦНМВЛ Е.А. Романенко от 22.12.2020г | удовлетворительно | Отдел серологии, лептоспироза | № 20-44997д от 16.11.2020 | Зав. отделом Иванченко Е.А. Ветврач Колбасникова О.С.
4 | ФГБУ ЦНМВЛ | D/1-20 «Серологические показатели (обнаружение)» | 1 |  | 2020-11-05 | 2020-11-16 | Сыворотка крови лошади (№ 10 D/1-20) | Антитела к возбудителю сапа лошадей (РА, РСК) | 1 | 2 | серологический (№ 13-7-2 /537 - Наставление по диагностике сапа. Утверждено Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 26 февраля 1996 г. ) | Шейкер медицинский серии S: S-4 SIA «ELMI» Латвия Сер. номер: 1930030V, Дозатор механический 1-канальный варьируемого объема,10-100 мкл BIОHIT OOO «Сарториус» Финляндия Сер. номер: 18109160 Дата поверки: 15.07.2020, Термостат с охлаждением MIR-554 SANYO Япония Сер. номер: 18120228 | Обнаружены Основание - Сводный отчет результатов участия лабораторий в межлабораторных сличительных испытаниях в 4 квартале 2020 года. Утвержден Зам. Директора ФГБУ ЦНМВЛ Е.А. Романенко от 22.12.2020г | удовлетворительно | серологии, лептоспироза | № 20-44998д от 16.11.2020 | Зав. отделом Иванченко Е.А. Ветврач Колбасникова О.С.
4 | ФГБУ ЦНМВЛ | D/1-20 «Серологические показатели (обнаружение)» |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-16 | Сыворотка крови лошади (№ 11 D/1-20) | Антитела к возбудителю сапа лошадей (РА, РСК) | 1 | 2 | серологический (№ 13-7-2 /537 - Наставление по диагностике сапа. Утверждено Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 26 февраля 1996 г. ) | Шейкер медицинский серии S: S-4 SIA «ELMI» Латвия Сер. номер: 1930030V, Дозатор механический 1-канальный варьируемого объема,10-100 мкл BIОHIT OOO «Сарториус» Финляндия Сер. номер: 18109160 Дата поверки: 15.07.2020, Термостат с охлаждением MIR-554 SANYO Япония Сер. номер: 18120228 | Не обнаружены Основание - Сводный отчет результатов участия лабораторий в межлабораторных сличительных испытаниях в 4 квартале 2020 года. Утвержден Зам. Директора ФГБУ ЦНМВЛ Е.А. Романенко от 22.12.2020г | удовлетворительно | Отдел серологии, лептоспироза | № 20-44999д от 16.11.2020 | Зав. отделом Иванченко Е.А. Ветврач Колбасникова О.С.
4 | ФГБУ ЦНМВЛ | D/1-20 «Серологические показатели (обнаружение)» |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-16 | Сыворотка крови лошади (№ 12 D/1-20) | Антитела к возбудителю сапа лошадей (РА, РСК) | 1 | 2 | серологический (№ 13-7-2 /537 - Наставление по диагностике сапа. Утверждено Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 26 февраля 1996 г. ) | Шейкер медицинский серии S: S-4 SIA «ELMI» Латвия Сер. номер: 1930030V, Дозатор механический 1-канальный варьируемого объема,10-100 мкл BIОHIT OOO «Сарториус» Финляндия Сер. номер: 18109160 Дата поверки: 15.07.2020, Термостат с охлаждением MIR-554 SANYO Япония Сер. номер: 18120228 | Не обнаружены Основание - Сводный отчет результатов участия лабораторий в межлабораторных сличительных испытаниях в 4 квартале 2020 года. Утвержден Зам. Директора ФГБУ ЦНМВЛ Е.А. Романенко от 22.12.2020г | удовлетворительно | Отдел серологии, лептоспироза | № 20-45000д от 16.11.2020 | Зав. отделом Иванченко Е.А. Ветврач Колбасникова О.С.
4 | ФГБУ ЦНМВЛ | D/1-20 «Серологические показатели (обнаружение)» | 1 |  | 2020-11-05 | 2020-11-16 | Сыворотка крови лошади (№ 13 D/1-20) | Антитела к возбудителю случной болезни лошадей (РСК) | 1 | 1 | серологический ( Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак № 13-7-2/150, утверждены зам. начальника Департамента ветеринарии от 06.09.1994 г.) | Баня серологическая "СБ-СЛ-01М" ЗАО ПКП "Современная лаборатория" Сер. номер: 843 Дата поверки: 15.01.2020, Баня серологическая "СБ-СЛ-01М" ЗАО ПКП "Современная лаборатория" Сер. номер: 835 Дата поверки: 15.01.2020, Термостат с охлаждением MIR-554 SANYO Япония Сер. номер: 18120228 , Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-5 ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» Россия Сер. номер: 079 | Не обнаружены Основание - Сводный отчет результатов участия лабораторий в межлабораторных сличительных испытаниях в 4 квартале 2020 года. Утвержден Зам. Директора ФГБУ ЦНМВЛ Е.А. Романенко от 22.12.2020г | удовлетворительно | Отдел серологии, лептоспироза | № 20-45001д от 16.11.2020 | Зав. отделом Иванченко Е.А. Ветврач Колбасникова О.С.
4 | ФГБУ ЦНМВЛ | D/1-20 «Серологические показатели (обнаружение)» |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-16 | Сыворотка крови лошади (№ 14 D/1-20) | Антитела к возбудителю случной болезни лошадей (РСК) | 1 | 1 | серологический ( Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак № 13-7-2/150, утверждены зам. начальника Департамента ветеринарии от 06.09.1994 г.) | Баня серологическая "СБ-СЛ-01М" ЗАО ПКП "Современная лаборатория" Сер. номер: 843 Дата поверки: 15.01.2020, Баня серологическая "СБ-СЛ-01М" ЗАО ПКП "Современная лаборатория" Сер. номер: 835 Дата поверки: 15.01.2020, Термостат с охлаждением MIR-554 SANYO Япония Сер. номер: 18120228 , Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-5 ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» Россия Сер. номер: 079 | Обнаружены Основание - Сводный отчет результатов участия лабораторий в межлабораторных сличительных испытаниях в 4 квартале 2020 года. Утвержден Зам. Директора ФГБУ ЦНМВЛ Е.А. Романенко от 22.12.2020г | удовлетворительно | Отдел серологии, лептоспироза | № 20-45002д от 16.11.2020 | Зав. отделом Иванченко Е.А. Ветврач Колбасникова О.С.
4 | ФГБУ "ВНИИКР" | генетически-модифицированный организм ГМО сои Glycine max в семенном метериале -20GGM - 047 | 1 |  | 2020-11-05 | 2020-11-11 | семена | рекомбенантная ДНК | 1 | 1 | МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»/ПЦР | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2019 | не обнаружена | удовлетворительно свидетельство об участии в МСИ от 05.12.2020 № 1236 | Отдел ветсанэкспертизы | № 8584П от 11.11.2020 | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н. Санникова В.Г.
4 | ФГБУ "ВНИИКР" | генетически-модифицированный организм ГМО сои Glycine max в семенном метериале -20GGM -086 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-11 | семена | рекомбенантная ДНК | 1 | 1 | МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»/ПЦР | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2020 | обнаружена | удовлетворительно свидетельство об участии в МСИ от 05.12.2020 № 1236 | Отдел ветсанэкспертизы | № 8585П от 11.11.2020 | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н. Санникова В.Г.
4 | ФГБУ "ВНИИКР" | генетически-модифицированный организм ГМО сои Glycine max в семенном метериале -20GGM-126 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-11 | семена | рекомбенантная ДНК | 1 | 1 | МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»/ПЦР | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2021 | не обнаружена | удовлетворительно свидетельство об участии в МСИ от 05.12.2020 № 1236 | Ветсанэкспертиза | № 8586П от 11.11.2020 | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н. Санникова В.Г.
4 | ФГБУ "ВНИИКР" | генетически-модифицированный организм ГМО сои Glycine max в семенном метериале -20GGM-227 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-11 | семена | рекомбенантная ДНК | 1 | 1 | МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»/ПЦР | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2022 | не обнаружена | удовлетворительно свидетельство об участии в МСИ от 05.12.2020 № 1236 | Ветсанэкспертиза | № 8587П от 11.11.2020 | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н. Санникова В.Г.
4 | ФГБУ "ВНИИКР" | генетически-модифицированный организм ГМО сои Glycine max в семенном метериале -20GGM-346 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-11 | семена | рекомбенантная ДНК | 1 | 1 | МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»/ПЦР | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2023 | не обнаружена | удовлетворительно свидетельство об участии в МСИ от 05.12.2020 № 1236 | Ветсанэкспертиза | № 8588П от 11.11.2020 | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н. Санникова В.Г.
4 | ФГБУ "ВНИИКР" | генетически-модифицированный организм ГМО сои Glycine max в семенном метериале -20GGM-357 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-11 | семена | рекомбенантная ДНК | 1 | 1 | МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»/ПЦР | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2024 | не обнаружена | удовлетворительно свидетельство об участии в МСИ от 05.12.2020 № 1236 | Ветсанэкспертиза | №8591П от 11.11.2020 | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н. Санникова В.Г.
4 | ФГБУ "ВНИИКР" | генетически-модифицированный организм ГМО сои Glycine max в семенном метериале -20GGM--435 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-11 | семена | рекомбенантная ДНК | 1 | 1 | МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»/ПЦР | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2025 | обнаружена | удовлетворительно свидетельство об участии в МСИ от 05.12.2020 № 1236 | Ветсанэкспертиза | № 8592П от 11.11.2020 | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н. Санникова В.Г.
4 | ФГБУ "ВНИИКР" | генетически-модифицированный организм ГМО сои Glycine max в семенном метериале -20GGM-462 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-11 | семена | рекомбенантная ДНК | 1 | 1 | МР ВНИИКР 04-2019. «Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале»/ПЦР | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2026 | не обнаружена | удовлетворительно свидетельство об участии в МСИ от 05.12.2020 № 1236 | Ветсанэкспертиза | № 8593П от 11.11.2020 | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н. Санникова В.Г.
4 | ФГБУ "ВГНКИ" | генетически-модифицированный организм ГМО сои Glycine max в семенном метериале -20GGM-462 | 1 |  | 2020-11-12 | 2020-11-27 | Гомог. Корм 33ГМ-20-А | ГМО (скрининговый метод: качественное определение ДНК сои, кукурузы, рапса., регуляторных последовательностей в геноме гм растения p-35s t- NOS, p-FMV. Выявление ген конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, TE9. Идентификация линий ГМ сои: BPS-CV127-09, DP 305423, DP 356043; ГМ-соя линии GTS 40-3-2; ГМ-соя линии А 2704-12; ГМ-соя линии MON 89788; ГМ-соя линии MON 87701; ГМ-рапс линии GT 73 | 1 | 6 | ПЦР/ГОСТ Р 53214-2008 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2026 | Обнаружена ГМ соя, линии GTS 40-3-2 Обнаружена ГМ соя, линии MON 87701 Обнаружена ГМ соя, линии MON 89788 Обнаружена ГМ соя, линии А 2704-12 Обнаружен ГМ рапс, линии GT 73 | Отчет № О02.08.2020 по результатам проверки квалификации "Определение ГМО в кормах" от 25.12.2020 | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-8794П от 09.12.2020 | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н.
4 | ФГБУ "ВГНКИ" | генетически-модифицированный организм ГМО сои Glycine max в семенном метериале -20GGM-462 |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-27 | Гомог. Корм 33ГМ-20-Б | ГМО (скрининговый метод: качественное определение ДНК сои, кукурузы, рапса., регуляторных последовательностей в геноме гм растения p-35s t- NOS, p-FMV. Выявление ген конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, TE9. Идентификация линий ГМ сои: BPS-CV127-09, DP 305423, DP 356043; ГМ-соя линии GTS 40-3-2; ГМ-соя линии А 2704-12; ГМ-соя линии MON 89788; ГМ-соя линии MON 87701; ГМ-рапс линии GT 73 | 1 | 6 | ПЦР/ГОСТ Р 53214-2008 | Микроцентрифуга Mini Spin Eppendorf Германия Сер. номер: УР 851501 Микроцентрифуга Mini Spin,Eppendorf Компания "Eppendorf AG", Германия Сер. номер: УР 451500 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 Россия Сер. номер: 31.245 Микроцентрифуга/Встряхиватель ТЭТА 2 ООО "Компания Биоком" Сер. номер: 31.231 Отсасыватель медицинский ОМ-1 Россия Сер. номер: 0871516 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции "Rotor-Gene 6600-100" Австралия Сер. номер: R030826 Дата поверки: 18.07.2019 Термостат твердотельный Термо-48 Россия Сер. номер: 44.216 Дата поверки: 05.03.2026 | Обнаружена ГМ соя, линии GTS 40-3-2 Обнаружена ГМ соя, линии MON 87701 Обнаружена ГМ соя, линии MON 89788 Обнаружена ГМ соя, линии А 2704-12 Обнаружен ГМ рапс, линии GT 73 | Отчет № О02.08.2020 по результатам проверки квалификации "Определение ГМО в кормах" от 25.12.2020 | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-8795П от 23.12.2020 | Михайлова И.Е. Черкасова Э.Н.
4 | PORTAL (МАРС) | МА 185 (18 А) | 1 |  | 2020-11-12 | 2020-11-27 | сухое молоко | Salmonella | 1 | 1 | ГОСТ ISO 6785-2015 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Обнаружена | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report. Round: MA185 - (Round 185 Indicators) 26 Nov 2020. | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-12638П от 11.12.2020 | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | PORTAL (МАРС) | МА 185 (18 В) |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-27 | сухое молоко | Salmonella | 1 | 1 | ГОСТ ISO 6785-2015 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Не обнаружена | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report. Round: MA185 - (Round 185 Indicators) 26 Nov 2020. | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-12639П от 11.12.2020 | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | PORTAL (МАРС) | МА 185 (20 А) |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-27 | сухое молоко | Listeria | 1 | 1 | ГОСТ 32031-2012 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Не обнаружена | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report. Round: MA185 - (Round 185 Indicators) 26 Nov 2020. | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-12640П от 25.11.2020 | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | PORTAL (МАРС) | МА 185 (20 В) |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-27 | сухое молоко | Listeria | 1 | 1 | ГОСТ 32031-2012 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Обнаружена | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report. Round: MA185 - (Round 185 Indicators) 26 Nov 2020. | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-8884П от 25.11.2020 | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | PORTAL (МАРС) | МА 185 (21 А) |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-27 | сухое молоко | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2016 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | 150 КОЕ/г | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report. Round: MA185 - (Round 185 Indicators) 26 Nov 2020. (Z индекс минус 0,7) | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-8885П от 25.11.2020 | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | PORTAL (МАРС) | МА 185 (21 А) |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-27 | сухое молоко | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2016 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Обнаружен | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report. Round: MA185 - (Round 185 Indicators) 26 Nov 2020. | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-8885П от 25.11.2020 | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | PORTAL (МАРС) | МА 185 (21 В) |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-27 | сухое молоко | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2016 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | 140 КОЕ/г | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report. Round: MA185 - (Round 185 Indicators) 26 Nov 2020. (Z индекс минус 1,08) | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-8886П от 25.11.2020 | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | PORTAL (МАРС) | МА 185 (21 В) |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-27 | сухое молоко | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2016 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Обнаружен | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report. Round: MA185 - (Round 185 Indicators) 26 Nov 2020 | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-8886П от 25.11.2020 | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | PORTAL (МАРС) | МА 185 (21 С) |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-27 | сухое молоко | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2016 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Не обнаружен | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report. Round: MA185 - (Round 185 Indicators) 26 Nov 2020 | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-8887П от 25.11.2020 | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | PORTAL (МАРС) | МА 185 (21 Д) |  |  | 2020-03-10 | 2020-03-17 | сухое молоко | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2016 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Обнаружен | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report. Round: MA185 - (Round 185 Indicators) 26 Nov 2020 | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-8888П от 25.11.2020 | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | PORTAL (МАРС) | МА 185 (21 Д) |  |  | 2020-03-10 | 2020-03-17 | сухое молоко | Staph. Aureus | 1 | 1 | ГОСТ 30347-2016 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-400", t+37 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | 182 КОЕ/г | Удовлетворительно. MARS Closed Ring Trial Report. Round: MA185 - (Round 185 Indicators) 26 Nov 2020. (Z индекс 0,22) | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-8888П от 25.11.2020 | Марченко Т.В. Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) | ОП-2020/44 | 1 |  | 2020-11-25 | 2020-12-10 | Пюре овощное RSK045Vp (шифр 14126) | Массовая доля растворимых сухих веществ | 1 | 1 | ГОСТ ISO 2173-2013 | Рефрактометр портативный Refracto 30GS Сер. номер: 140828664/LYJ53702 Дата поверки: 13.05.2020 | 4.2% |  | Отдел химических и токсикологических исследований | № 20-12684п от 11.12.2020 | Рязанцева И.Н. Гурьянова И.П.
[8 empty] | Нитраты |  | 1 | ГОСТ 34570-2019 | Анализатор жидкости "Эксперт-001-3- (0.1)" с электродом на нитраты Россия Сер. номер: 4497, 4529, 1106 Дата поверки: 11.03.2020; Весы лабораторные электронные "СР 225D" "Sartorius" AG, Германия Сер. номер: 23506902 Дата поверки: 03.04.2020 | 138 мг/кг |  | Отдел химических и токсикологических исследований |  | Рязанцева И.Н. Гурьянова И.П.
4 | ФГБОУ "Кубанский государственный технологический университет" | 1 | 1 | 1 | 2020-12-17 |  | консервы растительные для исследования на промышленную стерильность по ГОСТ 30425 п. 7.12 | промышленная стерильность | 1 | 1 | ГОСТ 30425 п. 7.12 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-115", t+30 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Промышленно стерильны | Удовлетворительно. | Отдел ветсанэкспертизы | на 25.12.2020 протокол не выписан | Марченко Т.В., Яновская Е.А., Черкасова Э.Н., Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | ФГБОУ "Кубанский государственный технологический университет" | 2 | 1 |  | 2020-12-17 |  | Гидролизированный желатин | КМАФАнМ | 1 | 1 | ГОСТ 10444.15-94 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-115", t+30 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | 5,2*10³ КОЕ/г |  | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-13255П от 22.12.2020 | Марченко Т.В., Яновская Е.А., Черкасова Э.Н., Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | ФГБОУ "Кубанский государственный технологический университет" | 3 |  |  | 2020-12-17 |  | Гидролизированный желатин | КМАФАнМ | 1 | 1 | ГОСТ 10444.15-94 |  | 0 КОЕ/г |  | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-13256П от 22.12.2020 | Марченко Т.В., Яновская Е.А., Черкасова Э.Н., Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | ФГБОУ "Кубанский государственный технологический университет" | 4 |  |  | 2020-12-17 |  | Гидролизированный желатин | БГКП | 1 | 1 | МУК 4.2.762-99 п 4.2. | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-115", t+30 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | Обнаружены |  | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-13257П от 22.12.2020 | Марченко Т.В., Яновская Е.А., Черкасова Э.Н., Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | ФГБОУ "Кубанский государственный технологический университет" | 5 |  |  | 2020-12-17 |  | Гидролизированный желатин | БГКП | 1 | 1 | МУК 4.2.762-99 п 4.2. | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-115", t+30 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | не обнаружены |  | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-13258П от 22.12.2020 | Марченко Т.В., Яновская Е.А., Черкасова Э.Н., Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | ФГБОУ "Кубанский государственный технологический университет" | 6 |  |  | 2020-12-17 |  | Гидролизированный желатин | Bacillus cereus | 1 | 1 | ГОСТ 10444.8 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-115", t+30 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | обнаружен |  | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-13259П от 22.12.2020 | Марченко Т.В., Яновская Е.А., Черкасова Э.Н., Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | ФГБОУ "Кубанский государственный технологический университет" | 7 |  |  | 2020-12-17 |  | Гидролизированный желатин | Bacillus cereus | 1 | 1 | ГОСТ 10444.8 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-115", t+30 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | не обнаружен |  | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-13260П от 22.12.2020 | Марченко Т.В., Яновская Е.А., Черкасова Э.Н., Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | ФГБОУ "Кубанский государственный технологический университет" | 8 | 1 |  | 2020-12-17 |  | дистилированная вода | БГКП | 1 | 1 | ГОСТ 30712 п. 6.3.1.2 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-115", t+30 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | обнаружены |  | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-13261П от 22.12.2020 | Марченко Т.В., Яновская Е.А., Черкасова Э.Н., Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | ФГБОУ "Кубанский государственный технологический университет" | 9 |  |  | 2020-12-17 |  | дистилированная вода | БГКП | 1 | 1 | ГОСТ 30712 п. 6.3.1.2 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-115", t+30 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | не обнаружены |  | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-13262П от 22.12.2020 | Марченко Т.В., Яновская Е.А., Черкасова Э.Н., Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | ФГБОУ "Кубанский государственный технологический университет" | 10 |  |  | 2020-12-17 |  | дистилированная вода | КМАФАнМ | 1 | 1 | ГОСТ Р 52711-2007 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-115", t+30 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | 36 КОЕ/г |  | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-13263П от 22.12.2020 | Марченко Т.В., Яновская Е.А., Черкасова Э.Н., Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.
4 | ФГБОУ "Кубанский государственный технологический университет" | 11 |  |  | 2020-12-17 |  | дистилированная вода | КМАФАнМ | 1 | 1 | ГОСТ Р 52711-2007 | Весы лабораторные электронные типа РТ-3100 (Sartorius) Германия Сер. номер: 61104530 Дата поверки: 27.08.2019 Водяная баня LT-2 ООО НПО "Лабтех", г. Москва Сер. номер: 050744 Дата поверки: 30.09.2019 Лабораторный гомогенизатор BagMixer 400 Interscience Франция Сер. номер: 070918656 Термостат суховоздушный "Binder BD-115", t+30 гр.С Германия Сер. номер: 08-33990 Дата поверки: 05.03.2020 Модульный микроскоп OLYMPUS BX 61 Япония Сер. номер: 8А 23187 | 0 КОЕ/г |  | Отдел ветсанэкспертизы | протокол № 20-13264П от 22.12.2020 | Марченко Т.В., Яновская Е.А., Черкасова Э.Н., Шишкина О.Ю., Пахолкова О.А.