## Выгрузка МСИ
Учреждение | Дата | Наименование раунда | Наименование провайдера | Наименование контрольной пробы (наименование материала) | Наименование показателей | НД на методы испытаний | Единицы измерений | Результаты испытаний провайдера | Результаты испытаний Учреждением | Расхождение результатов испытаний между провайдером и Учреждением | Норматив, установленный провайдером | Результат | Результат по раунду | Отчет провайдера | Корректирующие мероприятия в случае получения неудовлетворительного результата | Планируемая дата прохождения повторных МСИ | Результат повторного МСИ | Отчет провайдера | Количество раундов | Количество исследований | Количество удовлетворительных раундов | Количество сомнительных раундов | Количество не удовлетворительных раундов | Количество удовлетворительных исследований | Количество сомнительных исследований | Количество не удовлетворительных исследований
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 22.07.2022 | Напиток безалкогольный (соевый) НБ-2021/1 | Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) | Напиток соевый "Hi" с м. д. ж 1,8 % МСИ-НБ-2021/1 (шифр пробы №8346) | Пищевые добавки / Сорбиновая кислота | МВИ.МН. 806-98 - Методика определения концентраций сорбиновой и бензойной кислот в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | мг/дм3 |  | 59,5 ± 6,5 | Z-индекс | ¦Z¦≤ 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Напиток соевый "Hi" с м. д. ж 1,8 % МСИ-НБ-2021/1 (шифр пробы №8346) | Показатели качества / Бензойная кислота | МВИ.МН. 806-98 - Методика определения концентраций сорбиновой и бензойной кислот в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | мг/дм3 |  | 44,6 ± 4,5 | Z-индекс | ¦Z¦≤ 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 22.08.2022 | С/4-22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | яичный порошок 32 (9402) | Микробиологические показатели / Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) - Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella | - | не обнаружена | не обнаружена | нет | Окончательный отчёт № 3/1-2022 от 26.09.2022 | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Окончательный отчет №3-1-2022 по результатам ПК 3 кв. 2022г..pdf |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | яичный порошок 31 (9401) | Микробиологические показатели / Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) - Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella | - | обнаружена | обнаружена | нет | Окончательный отчёт № 3/1-2022 от 26.09.2022 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | яичный порошок 33 (9403) | Микробиологические показатели / БГКП (колиформные бактерии) | ГОСТ 31747-2012 - Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) | - | не обнаружены | не обнаружены | нет | Окончательный отчёт № 3/1-2022 от 26.09.2022 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | яичный порошок 34 (9404) | Микробиологические показатели / БГКП (колиформные бактерии) | ГОСТ 31747-2012 - Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) | - | обнаружено | обнаружены | нет | Окончательный отчёт № 3/1-2022 от 26.09.2022 | Удовлетворительно | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 22.08.2022 | С2/22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | сухое молоко 10 (9406) | Микробиологические показатели / L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 - Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Listeria monocytogenes | - | обнаружена | обнаружена | нет | Окончательный отчёт № 3-2022 от 26.09.2022 | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Окончательный отчет №3-2022 ВНИИЗЖ 3 кв. 2022г..pdf |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | сухое молоко 9 (9405) | Микробиологические показатели / L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 - Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Listeria monocytogenes | - | не обнаружена | не обнаружена | нет | Окончательный отчёт № 3-2022 от 26.09.2022 | Удовлетворительно | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | сухое молоко 11 (9407) | Микробиологические показатели / Proteus spp. | ГОСТ 28560-90 - Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia | - | обнаружено | обнаружен | нет | Окончательный отчёт № 3-2022 от 26.09.2022 | Удовлетворительно | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | сухое молоко 12 (9408) | Микробиологические показатели / Proteus spp. | ГОСТ 28560-90 - Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia | - | не обнаружен | не обнаружен | нет | Окончательный отчёт № 3-2022 от 26.09.2022 | Удовлетворительно | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | сухое молоко 17 (9409) | Микробиологические показатели / S. aureus | ГОСТ 30347-2016 - Молоко и молочная продукция. Методы определения Staphylococcus aureus | - | обнаружен | обнаружен | нет | Окончательный отчёт № 3-2022 от 26.09.2022 | Удовлетворительно | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | сухое молоко 18 (9410) | Микробиологические показатели / S. aureus | ГОСТ 30347-2016 - Молоко и молочная продукция. Методы определения Staphylococcus aureus | - | не обнаружен | не обнаружен | нет | Окончательный отчёт № 3-2022 от 26.09.2022 | Удовлетворительно | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 05.09.2022 | 11-ПМ-2022-2 | Филиал ФГБУ "Центр оценки качества зерна" по г. Москве и Московской области | Природный образец почвы чернозем карбонатной среднесуглинистой ОК-11-ПМ-2022-2-001 (шифр пробы № 9867) | Агрохимические показатели / Калий (подвижная форма) | ГОСТ 26205-91 - Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Мачигина в модификации ЦИНАО | мг/кг | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Природный образец почвы чернозем карбонатной среднесуглинистой ОК-11-ПМ-2022-2-001 (шифр пробы № 9867) | Агрохимические показатели / Органическое вещество | ГОСТ 26213-2021 - Почвы. Методы определения органического вещества | % |  |  |  | - | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Природный образец почвы чернозем карбонатной среднесуглинистой ОК-11-ПМ-2022-2-001 (шифр пробы № 9867) | Агрохимические показатели / Фосфор (подвижная форма) | ГОСТ 26205-91 - Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Мачигина в модификации ЦИНАО | мг/кг | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 05.09.2022 | 13-ПФМ-2022-2 | Филиал ФГБУ "Центр оценки качества зерна" по г. Москве и Московской области | Природный образец почвы светло-каштановой карбонатной среднесуглинистой ОК-13-ПФМ-2022-2-002 (шифр пробы № 9866) | Химико-токсикологические показатели / Марганец (подвижная форма) | ПНД Ф 16.1:2.3:3.50-08 - Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (цинка, меди, никеля, марганца, свинца, кадмия, хрома, железа, алюминия, титана, кобальта, мышьяка, ванадия) в почвах, отходах, компостах, кеках, осадках сточных вод атомно-эмиссионным методом с атомизацией в индуктивно-связанной аргоновой плазме. | мг/кг | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Природный образец почвы светло-каштановой карбонатной среднесуглинистой ОК-13-ПФМ-2022-2-002 (шифр пробы № 9866) | Химико-токсикологические показатели / Медь (подвижная форма) | ПНД Ф 16.1:2.3:3.50-08 - Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (цинка, меди, никеля, марганца, свинца, кадмия, хрома, железа, алюминия, титана, кобальта, мышьяка, ванадия) в почвах, отходах, компостах, кеках, осадках сточных вод атомно-эмиссионным методом с атомизацией в индуктивно-связанной аргоновой плазме. | мг/кг | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Природный образец почвы светло-каштановой карбонатной среднесуглинистой ОК-13-ПФМ-2022-2-002 (шифр пробы № 9866) | Химико-токсикологические показатели / Свинец (подвижная форма) | ПНД Ф 16.1:2.3:3.50-08 - Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (цинка, меди, никеля, марганца, свинца, кадмия, хрома, железа, алюминия, титана, кобальта, мышьяка, ванадия) в почвах, отходах, компостах, кеках, осадках сточных вод атомно-эмиссионным методом с атомизацией в индуктивно-связанной аргоновой плазме. | мг/кг | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Природный образец почвы светло-каштановой карбонатной среднесуглинистой ОК-13-ПФМ-2022-2-002 (шифр пробы № 9866) | Химико-токсикологические показатели / Цинк (подвижная форма) | ПНД Ф 16.1:2.3:3.50-08 - Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (цинка, меди, никеля, марганца, свинца, кадмия, хрома, железа, алюминия, титана, кобальта, мышьяка, ванадия) в почвах, отходах, компостах, кеках, осадках сточных вод атомно-эмиссионным методом с атомизацией в индуктивно-связанной аргоновой плазме. | мг/кг | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 05.09.2022 | Зерно кукурузы 15-ГМО-2022 | Филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по г.Москве и Московской области | зерно кукурузы (измельченное) № 1 (9856) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSsuAra методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» «pat/pSsuAra». Производитель: ФГБУ «ВГНКИ» | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 2 (9857) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSsuAra методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» «pat/pSsuAra». Производитель: ФГБУ «ВГНКИ» | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 3 (9858) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSsuAra методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» «pat/pSsuAra». Производитель: ФГБУ «ВГНКИ» | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 4 (9859) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSsuAra методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» «pat/pSsuAra». Производитель: ФГБУ «ВГНКИ» | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 5 (9860) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSsuAra методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» «pat/pSsuAra». Производитель: ФГБУ «ВГНКИ» | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 6 (9861) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSSuAra в сырье и кормах для животных, путём выявления ДНК методом мультиплексной ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "Pat/pSSuAra". Организация-производитель - ФГБУ "ВГНКИ" | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 7 (9862) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSsuAra методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» «pat/pSsuAra». Производитель: ФГБУ «ВГНКИ» | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 8 (9863) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSSuAra в сырье и кормах для животных, путём выявления ДНК методом мультиплексной ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "Pat/pSSuAra". Организация-производитель - ФГБУ "ВГНКИ" | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 9 (9864) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSsuAra методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» «pat/pSsuAra». Производитель: ФГБУ «ВГНКИ» | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 10 (9865) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Ген pat и промотор pSSuAra | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций pat и pSSuAra в сырье и кормах для животных, путём выявления ДНК методом мультиплексной ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "Pat/pSSuAra". Организация-производитель - ФГБУ "ВГНКИ" | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 1 (9856) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены |  | генетическая конструкция СTP2-cp4-epsps - обнаружена, терминатор tE9 - не обнаружен | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 2 (9857) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 3 (9858) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 4 (9859) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 5 (9860) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 6 (9861) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 7 (9862) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 8 (9863) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 9 (9864) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 10 (9865) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / Генетическая конструкция CTP2-CP4-epsps и терминатор tE9 | Инструкция по применению комплекта реагентов для идентификации генетических конструкций СТР2-СР4-epsps и tE9 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "СТР2-ср4-epsps/tE9". Производитель : ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва | обнаружены/не обнаружены |  | генетическая конструкция СTP2-cp4-epsps - обнаружена, терминатор tE9 - не обнаружен | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 2 (9857) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / ДНК ГМО растительного происхождения: промотор 35S, промотор FMV, терминатор NOS | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва, ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) - ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) №1 (9856) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / ДНК ГМО растительного происхождения: промотор 35S, промотор FMV, терминатор NOS | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва, ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) - ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения | обнаружены/не обнаружены |  | промотор 35S - обнаружен, терминатор NOS - обнаружен, промотор FMV - не обнаружен | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 3 (9858) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / ДНК ГМО растительного происхождения: промотор 35S, промотор FMV, терминатор NOS | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва, ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) - ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 4 (9859) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / ДНК ГМО растительного происхождения: промотор 35S, промотор FMV, терминатор NOS | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва, ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) - ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 5 (9860) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / ДНК ГМО растительного происхождения: промотор 35S, промотор FMV, терминатор NOS | ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) - ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 6 (9861) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / ДНК ГМО растительного происхождения: промотор 35S, промотор FMV, терминатор NOS | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва, ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) - ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 7 (9862) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / ДНК ГМО растительного происхождения: промотор 35S, промотор FMV, терминатор NOS | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва, ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) - ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 8 (9863) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / ДНК ГМО растительного происхождения: промотор 35S, промотор FMV, терминатор NOS | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва, ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) - ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 9 (9864) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / ДНК ГМО растительного происхождения: промотор 35S, промотор FMV, терминатор NOS | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва, ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) - ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения | обнаружены/не обнаружены |  | не обнаружены | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 10 (9865) | Генетически модифицированные организмы (ГМО) / ДНК ГМО растительного происхождения: промотор 35S, промотор FMV, терминатор NOS | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-FL", организация- производитель- ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г Москва, ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) - ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения | обнаружены/не обнаружены |  | промотор 35S - обнаружен, терминатор NOS - обнаружен, промотор FMV - не обнаружен | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 1 (9856) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ кукурузы линии MON88017 | Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс ГМ-кукуруза-линии-3-FL» для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий 3272, MON-88017 и Bt-11 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | не обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 1 (9856) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ кукурузы линии NK603 | Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс ГМ-кукуруза-линии-1-FL» для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий MON-810, NK-603 и T-25 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 1 (9856) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272 | Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс ГМ-кукуруза-линии-3-FL» для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий 3272, MON-88017 и Bt-11 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | не обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 10 (9865) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272 | Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс ГМ-кукуруза-линии-3-FL» для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий 3272, MON-88017 и Bt-11 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | не обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 1 (9856) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307 | Инструкция по применению тест-системы "Кукуруза 5307 идентификация". Организация-представитель - ЗАО "Синтол", г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | не обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 10 (9865) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307 | Инструкция по применению тест-системы "Кукуруза 5307 идентификация". Организация-представитель - ЗАО "Синтол", г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | не обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 1 (9856) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ-кукурузы линии GA 21 | Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс ГМ-кукуруза-линии-2-FL» для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий GA-21, MIR-604 и MON-863 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | не обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 10 (9865) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ-кукурузы линии GA 21 | Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс ГМ-кукуруза-линии-2-FL» для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий GA-21, MIR-604 и MON-863 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | не обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 1 (9856) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR 162 | Инструкция по применению тест-системы «Кукуруза MIR 162 идентификация» , Организация-представитель - ЗАО "Синтол", г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | не обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 10 (9865) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR 162 | Инструкция по применению набора реагентов Кукуруза MIR162 идентификация, Организация производитель ООО «Синтол», Москва | обнаружена/не обнаружена |  | не обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 1 (9856) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR 604 | Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс ГМ-кукуруза-линии-2-FL» для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий GA-21, MIR-604 и MON-863 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | не обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 10 (9865) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR 604 | Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс ГМ-кукуруза-линии-2-FL» для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий GA-21, MIR-604 и MON-863 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | не обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 1 (9856) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 810 | Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс ГМ-кукуруза-линии-1-FL» для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий MON-810, NK-603 и T-25 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 10 (9865) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 810 | Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс ГМ-кукуруза-линии-1-FL» для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий MON-810, NK-603 и T-25 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 1 (9856) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 863 | Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс ГМ-кукуруза-линии-2-FL» для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий GA-21, MIR-604 и MON-863 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченное) № 10 (9865) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 863 | Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс ГМ-кукуруза-линии-2-FL» для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий GA-21, MIR-604 и MON-863 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченные) № 10 (9865) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 88017 | Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс ГМ-кукуруза-линии-3-FL» для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий 3272, MON-88017 и Bt-11 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | не обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | зерно кукурузы (измельченные) № 10 (9865) | Идентификация ГМ-кукурузы (ГМ-кукуруза качественный) / Идентификация ГМ-кукурузы линии NK 603 | Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс ГМ-кукуруза-линии-1-FL» для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий MON-810, NK-603 и T-25 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Организация-производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва. | обнаружена/не обнаружена |  | обнаружена | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 05.09.2022 | Зерно пшеницы 8-МКТ (АО)-2022-2 | Филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по г.Москве и Московской области | Зерно пшеницы (шифр пробы № 9855) | B3d. Микотоксины / Афлатоксин B1 | МУ 5-1-14/1001 - Методические указания по экспресс-определению микотоксинов в зерне, кормах и компонентах для их производства | мг/кг |  |  | Z-индекс | ¦Z¦≤ 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Зерно пшеницы (шифр пробы № 9855) | B3d. Микотоксины / охратоксин А | МУ 5-1-14/1001 - Методические указания по экспресс-определению микотоксинов в зерне, кормах и компонентах для их производства | мг/кг |  |  | Z-индекс | ¦Z¦≤ 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ФГБУ "Краснодарская МВЛ" | 05.09.2022 | Семена рапса 1-СР-2022-2 | Филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по г.Москве и Московской области | Семена рапса (шифр пробы № 9854) | Показатели качества / Влажность | ГОСТ 10857-64 - Семена масличные. Методы определения масличности | % |  |  | Z-индекс | ¦Z¦≤ 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Семена рапса (шифр пробы № 9854) | Физико-химические показатели / Массовая доля масла | ГОСТ 10857-64 - Семена масличные. Методы определения масличности | % |  |  | Z-индекс | ¦Z¦≤ 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 8 | 71 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0